
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 

 58-302    WAŁBRZYCH 


ul. Armii Krajowej 35


     tel. (0-74) 641-44-00



    fax. (0-74) 641-44-04
Wałbrzych, 8.02.2010 r.
RZP/65/PN/4/2010/DI/2
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 lutego 2010 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie 1 Wykonawcy 

Czy zamiast renowacji żywicą epoksydową możliwa jest cementyzacja kanału deszczowego?

odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany technologii na cementyzację kanału. 

pytanie 2 Wykonawcy 

Czy zamiast wymiany możliwy jest relining?

odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana odcinków rurociągu wynika przede wszystkim z konieczności usunięcia  występujących kolizji kanału deszczowego z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Zamawiający nie przewiduje zamiennego sposobu naprawy rurociągu metodą reliningu.
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








_1012297866.bin

