
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. (74) 641-44-00
fax (74) 641-44-04
Wałbrzych, 9.02.2010 r.
RZP/65/PN/4/2010/DI/3
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 lutego 2010 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie 1 Wykonawcy 

Jaka jest średnica kanału przeznaczonego do renowacji bezwykopowej metodą rękawa (Dn 300 czy Dn 400)? 

odpowiedź Zamawiającego 

Dn 400. 

pytanie 2 Wykonawcy 

Zamawiający wymaga, aby w cenie ujęte było „ubezpieczenie placu budowy” (SIWZ IDW pkt 14). Czy oprócz ubezpieczeń wymienionych w § 3 pkt 3 wzoru umowy Zamawiający wymaga ustanowienia innych zabezpieczeń? Prosimy o podanie kwot, na jakie mają być zawarte poszczególne ubezpieczenia.

odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga ubezpieczeń określonych w § 3 ust. 3 umowy. Ubezpieczenie placu budowy, o którym mowa w pkt.14 SIWZ mieści się w ubezpieczeniach, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 umowy.

Zamawiający nie określa kwot ubezpieczenia. Uwzględniając swoje doświadczenie zawodowe Wykonawca winien wykupić polisy na kwoty zapewniające zabezpieczenie roszczeń. 

pytanie 3 Wykonawcy 

Zamawiający wymaga, aby w cenie ujęte zostały „koszty zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów”. Prosimy o określenie, jakie próby i badania, w jakiej ilości oraz przez kogo wykonane Zamawiający uważa za niezbędne.

odpowiedź Zamawiającego 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w swojej treści zawierają pkt 6 „Kontrola jakości robót”, w którym opisane są zakresy badań i pomiarów wymaganych dla poszczególnych rodzajów robót i etapu realizacji.
Dla wykonywanych robót ziemnych należy przyjąć, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania obsypki i zasypu przewodu, zasypu od warstwy zasypowej przewodu do powierzchni niwelety drogi (chodnika) wraz z badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu. Zagęszczenie należy kontrolować na każdym odcinku realizowanym metodą wykopową, co najmniej jeden raz na każde 100 m2 pow. wykopu.

Dla rurociągu – Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie szczelności przewodu oraz wykonać powykonawczą inspekcję TV dla wszystkich wykonanych odcinków kanału.

Dla robót odtworzeniowych nawierzchni - badania przeprowadzone będą zgodnie z tabelą nr 12 zawartej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Część V – dla naprawy nawierzchni asfaltowej po pracach naprawczych kanalizacji deszczowej.

pytanie 4 Wykonawcy 

Czy Wykonawca obciążony będzie opłatami za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak prosimy o podanie stawek umożliwiających wyliczenie tych opłat.

odpowiedź Zamawiającego 

Wykonawca nie będzie obciążony opłatami za zajęcie pasa drogowego
pytanie 5 Wykonawcy 

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego należy do obowiązków Zamawiającego i Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych opłat.

odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót w pasie drogowym i Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych opłat.

pytanie 6 Wykonawcy 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do zastosowania rękaw elastyczny nasączony żywicą poliestrową – zgodnie z PN EN 13566-1 oraz PN EN 13566-4.

odpowiedź Zamawiającego 

Dopuszcza się stosowanie do nasączania rękawa zamiennie zamiast żywicami epoksydowymi termoutwardzalnymi żywicę poliestrową, pod warunkiem, że będą spełnione warunki zawarte w PN EN 13566-1 oraz PN EN 13566-4.

pytanie 7 Wykonawcy 

Czy Zamawiający określa minimalne wymagania odnośnie wytrzymałości rękawa przeznaczonego do renowacji metodą bezwykopową (minimalna grubość ścianki bądź minimalną sztywność obwodową), czy też doboru parametrów stosowanego rękawa dokonuje Wykonawca w oparciu o przeprowadzoną inspekcję TV i zgodnie z PN EN 13566-4?

odpowiedź Zamawiającego 

Doboru parametrów stosowanego rękawa dokonuje Wykonawca w oparciu o przeprowadzoną inspekcję TV i zgodnie z PN EN 13566-4.
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








_1012297866.bin

