
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. (74) 641-44-00
fax (74) 641-44-04
Wałbrzych, 9.02.2010 r.
RZP/65/PN/4/2010/DI/4
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”
W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2010 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie Wykonawcy 

Zamawiający w punkcie 3 SIWZ opisuje, iż zakres robót obejmuje renowację rękawem impregnowanym żywicami odcinka rurociągu Ø 300 o łącznej długości 920 mb a w załączonym do SIWZ przedmiarze robót w poz. 20 jest renowacja kanału deszczowego betonowego 400mm. Proszę o uściślenie przedmiotu zamówienia w zakresie średnicy kanału przeznaczonego do renowacji bezwykopowej i ujednolicenie we wszystkich dokumentach.

odpowiedź Zamawiającego 

Prawidłowa średnica kanału przewidzianego do renowacji rękawem to Ø 400 mm. 
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








_1012297866.bin

