
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. (74) 641-44-00
fax (74) 641-44-04
Wałbrzych, 9.02.2010 r.
RZP/65/PN/4/2010/DI/5
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz pkt 8 ppkt 4 SIWZ Zamawiający – Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, biorąc pod uwagę pytania do SIWZ, wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. ujednolica zapisy dot. średnicy rurociągu objętego renowacją rękawem impregnowanym żywicami i w określeniu przedmiotu zamówienia wyrażenie:
Zakres robót obejmuje:

· renowację rękawem impregnowanym żywicami odcinka rurociągu Ø 300 o łącznej długości 920 m,

zastępuje się wyrażeniem

Zakres robót obejmuje:

· renowację rękawem impregnowanym żywicami odcinka rurociągu Ø 400 o łącznej długości 920 m,

2. we wzorze umowy (załącznik Nr 7 do SIWZ) § 2 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) renowację rękawem impregnowanym żywicami odcinka rurociągu Ø 400 o łącznej długości 920 m,

3. wprowadza się nowy formularz cenowy (ujednolicenie zapisów poz. 11),

4. wprowadza się nowy przedmiar robót (ujednolicenie zapisów poz. 11). 
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








_1012297866.bin

