
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. (74) 641-44-00
fax. (74) 641-44-04
Wałbrzych, 9.02.2010 r.
RZP/65/PN/4/2010/DI/7
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul.11 Listopada
w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2010 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie 1 Wykonawcy 

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie renowacji rękawem nasączonym żywicami poliestrowymi, o takich samych parametrach wytrzymałościowych wymaganych w specyfikacji.
odpowiedź Zamawiającego 

Dopuszcza się wykonanie renowacji rękawem nasączonym żywicami poliestrowymi, pod warunkiem, że będą spełnione warunki zawarte w PN EN 13566-1 oraz PN EN 13566-4.

pytanie 2 Wykonawcy 

Na czym polegać ma naprawa dna studni?

W SST część IV napisane jest jedynie – wycięcie i obrobienie kinet z utwardzonego rękawa.
W dokumentacji uproszczonej napisane jest – wyprofilowanie kinet studni rewizyjnych. Czy naprawa dna studni ma polegać jedynie na wycięciu rękawa i obrobieniu zaprawą chemiczną końcówek rękawa wystających w studni, czy dno studni ma być wyprofilowane przy pomocy chemii budowlanej do wysokości stropu rury, czy wyżej (do jakiej wysokości). Czy studnie osadnikowe mają być wyczyszczone, wyprofilowane dna i ściany chemią budowlaną, czy mają zostać zasypane
i wyprofilowane kinety przy użyciu chemii budowlanej.
odpowiedź Zamawiającego 

Naprawa dna studni ma polegać jedynie na wycięciu rękawa i obrobieniu zaprawą chemiczną końcówek rękawa wystających w studni.
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








_1012297866.bin

