
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. (74) 641-44-00
fax. (74) 641-44-04
Wałbrzych, 11.02.2010 r.
RZP/65/PN/4/2010/DI/8
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada
w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”

W odpowiedzi na dwa pisma z dnia 9 lutego 2010 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

I. pierwsze pismo 
pytanie 1 Wykonawcy 

Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć wycenę robót, których wykonanie wynika z załączonej do SIWZ mapy, a wg nas nie są ujęte w żadnej z pozycji przedstawionego przedmiaru (np. wymiana odcinka kanału metodą wykopową na kanale pomiędzy studniami D20 i D21). 

odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że przedmiar robót obejmuje wszystkie elementy związane z realizacją prac. Przedmiar dla robót oznaczonych na mapie, jako „Wymiana odcinka kanału metodą wykopową na kanale pomiędzy studniami D20 i D21” został ujęty w następujących pozycjach przedmiaru: 3, 4, 6, 9, 14 i 15. Prosimy o nie modyfikowanie formularza cenowego w zakresie przedmiaru robót.

pytanie 2 Wykonawcy 

Prosimy o lokalizację na załączonej do SIWZ mapie przykanalików, których dotyczy poz. nr 14 przedmiaru. Prosimy o potwierdzenie, że roboty ziemne i odtworzeniowe niezbędne do wykonania prac objętych pozycją 14 przedmiaru ujęte są w przedmiarze. Jeżeli nie, to do której pozycji przedmiaru należy je doliczyć i w jakich ilościach?

odpowiedź Zamawiającego 

Poz. 14 przedmiaru dotyczy przykanalików zlokalizowanych na odcinkach: D3 – D4; D4 – D5; D6 – D7; D7 – D8; D8 – D8a; D20 – D21.

Roboty ziemne i odtworzeniowe niezbędne do wykonania tych prac ujęte są w przedmiarze.

pytanie 3 Wykonawcy 

W których pozycjach przedmiaru należy ująć koszty związane z realizacją prac, których konieczność wynika z przedstawionej przez Zamawiającego inspekcji TV, a które wg nas nie są ujęte w przedmiarze (np. odkrycie studni niezaznaczonych na mapie).

odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że przedmiar robót obejmuje wszystkie elementy związane z realizacją prac,
w tym również „odkrycie studni niezaznaczonych na mapie”. Na mapie w wersji elektronicznej rzeczywiście niezaznaczone zostały studnie D4a występująca na odcinku D4 - D5; D6a – na wysokości Studni D6; D9 – studnia zaznaczona, lecz bez opisu, które są w dokumentacji w wersji tradycyjnej papierowej.
pytanie 4 Wykonawcy 

Czy w przedmiarze ujęte są roboty w studniach, które nie zostały zlokalizowane w terenie lub są zaasfaltowane (studnia D9a, D12 oraz D13) oraz w studniach, których nie ma zaznaczonych na mapie,
a ich obecność stwierdzono na podstawie inspekcji TV? Jeżeli nie to czy należy je doliczyć do którejś
z pozycji przedmiaru, czy też będą rozliczane, jako roboty dodatkowe?

odpowiedź Zamawiającego
Tak, przedmiar obejmuje roboty na tych studniach. Nie należy doliczać i modyfikować formularza cenowego w zakresie przedmiaru robót.

II. drugie pismo 
pytanie 1 Wykonawcy  

Ponieważ Zamawiający dostarcza zatwierdzony projekt organizacji ruchu tymczasowego prosimy 
o podanie podstaw pozwalających na skalkulowanie kosztów wdrożenia tej organizacji (ile i jakich znaków ma być ustawionych, czy będą zaprojektowane sygnalizatory świetlne, itp.) 

odpowiedź Zamawiającego 

Dla robót związanych z renowacją kanału deszczowego przewidziano, że będą one prowadzone odcinkami przy częściowym zajęciu jezdni. Po zakończeniu pierwszego odcinka, takie samo oznakowanie przenoszone jest na odcinek następny. 

Dla potrzeb częściowego zajęcia jezdni niezbędne jest posiadanie następującej ilości znaków:

A-14 – 2 szt.; odpowiednio A-12b i A-12c – po 1 szt.; B-33 – 2 szt.; B-25 – 2 szt.; B-42 – 2 szt.;
oraz odpowiednio bariery U-3 i U-20 w zależności od długości odcinków roboczych.

Nie przewiduje się wprowadzania ruchu wahadłowego z sygnalizacją świetlną dla potrzeb robót związanych z renowacją kanału deszczowego.
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








_1012297866.bin

