

[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. (74) 641-44-00
fax. (74) 641-44-04
Wałbrzych, 11.02.2010 r.
RZP/65/PN/4/2010/DI/9
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2010 r. (przekazane faksem 10.02.2010) Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie 1 Wykonawcy 
Prosimy o jednoznaczne określenie średnicy rurociągu przewidzianego do renowacji rękawem,
gdyż w pkt.II.1.3) ogłoszenia, pkt 3 SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy Zamawiający określa średnicę rurociągu przewidzianego do renowacji jako dn 300 natomiast w przedmiarze robót, całej Specyfikacji Technicznej oraz Opisie przedmiotu zamówienia określa średnicę rurociągu jak dn 400? 

odpowiedź Zamawiającego 

Średnica kanału przewidzianego do renowacji wynosi Dn 400. 

9 lutego br. na stronie Zamawiającego została zawieszona informacja o dokonaniu zmiany 
w ogłoszeniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, w których uwzględniono uwagi wykonawców i ujednolicono zapisy w dokumentach.

pytanie 2 Wykonawcy 

W związku z zapisami pkt 2.1) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej część IV dla bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej, zgodnie, z którymi Zamawiający oczekuje wykonania robót budowlanych zgodnie m.in. z obowiązującymi Polskimi Normami prosimy o potwierdzenie,
czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że do renowacji dopuszczone są rękawy spełniające wymagania przedmiotowych norm renowacyjnych tj. przede wszystkim PN EN 13566-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu” i jednocześnie zachowujące parametry wytrzymałościowe i geometryczne rękawa określone w specyfikacji, w tym rękawy nasączone żywicami poliestrowymi? 

odpowiedź Zamawiającego 

Tak, rozumowanie Wykonawcy jest prawidłowe. Zamawiający dopuszcza do renowacji stosowanie rękawów nasączanych żywicami poliestrowymi z zastrzeżeniem, że spełnione będą warunki zawarte
w normach PN EN 13566-1 oraz PN EN 13566-4, a parametry techniczne i geometryczne będą równoważne z określonymi w specyfikacji.
pytanie 3 Wykonawcy 

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 14 do wykonania jest „Wykonanie nowego prawidłowego podłączenia (wpięcia) przykanalika betonowego o średnicy 150-200 mm do kolektora w gotowym wykopie” w ilości 7 szt. Jednocześnie na mapie zaznaczone są punkty opisane jako „wymiana odcinka metodą wykopową”
w ilości 9 szt. Prosimy o określenie, czy wykonanie przyłączy zgodnie z w/w pozycją przedmiaru pokrywa się z miejscami zaznaczonymi na mapie? Prosimy o precyzyjne wskazanie, na których odcinkach należy wykonać podłączenie przykanalików.

odpowiedź Zamawiającego 

Na mapie zaznaczone są wszystkie miejsca w ilości 9 szt., w których przewidziano wykonanie robót „metodą wykopową”:

– zarówno dla wykonania nowych wpięć przykanalików w ilości 7 szt. (poz. 14 przedmiaru),

– jak również likwidacji kolizji w ilości 2 szt. (poz. 12 przedmiaru).

Kolizje z infrastrukturą występują na odcinkach D5 – D4 oraz D14 – D-15. 

Na pozostałych odcinkach wskazanych na mapie należy wykonać nowe podłączenia przykanalików.
pytanie 4 Wykonawcy 

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 12 do wykonania jest „Likwidacja występujących kolizji z sieciami infrastruktury technicznej” w ilości 2 szt. Jednocześnie na mapie zaznaczone są punkty opisane jako „wymiana odcinka metodą wykopową” w ilości 9 szt. Prosimy o określenie, czy likwidacja kolizji zgodnie z w/w pozycją przedmiaru pokrywa się z miejscami zaznaczonymi na mapie? Prosimy o precyzyjne wskazanie, na których odcinkach należy wykonać likwidację kolizji?
Odpowiedź Zamawiającego 

Jak na pytanie 3. 
pytanie 5 Wykonawcy 

Prosimy o odpowiedź, czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż wymiana odcinków metodą wykopową dotyczy tylko i wyłącznie 9 szt. wskazanych na załączonej do specyfikacji mapie?

odpowiedź Zamawiającego 

Oprócz wyszczególnionych na mapie i przedmiarze „wymiany odcinków metodą wykopową” w ilości 9 szt., tą samą metodą przewidziana jest przebudowa kanału Ø 400 o dł. 18 m na odcinku pomiędzy studniami D19 – D18. 
pytanie 6 Wykonawcy 

Prosimy o odpowiedź, czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż na wskazanych w Opisie Technicznym studniach D7, D8, D16 oraz na studniach nie odnalezionych przez Zamawiającego D9a, D12, D13 należy wykonać na całej ich głębokości naprawę ścian?

odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że w studniach D7, D8, D16 nie zachodzi konieczność wykonywania naprawy ścian na całej ich głębokości, lecz należy jedynie dokonać miejscowych napraw w miejscach gdzie występują ubytki cegły klinkierowej, spoin lub też występują pęknięcia ścian. 

Dlatego też w opisie stanu technicznego studni występują określenia „cała komora studni w złym stanie technicznym (zalecana naprawa)” lub „Komin i komora studni w złym stanie technicznym (zalecana naprawa)”. Dla studni nie odnalezionych bądź zaasfaltowanych przyjęto taką samą metodę naprawy.
pytanie 7 Wykonawcy 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści na w/w wskazanych studniach do naprawy ścian studni rewizyjnych wzmacniający i uszczelniający system chemii budowlanej? 

odpowiedź Zamawiającego 

Tak.

pytanie 8 Wykonawcy 

Prosimy o wskazanie studni, na których należy wymienić właz, gdyż zgodnie z przedmiarem robót poz. 18 należy wymienić 13 szt. natomiast w Opisie Technicznym Zamawiający zalecił wymianę jedynie 12 szt. włazów? 

odpowiedź Zamawiającego 

Do wymiany przewidziane są wszystkie włazy na studniach znajdujące się w jezdni, których jest 12 szt.
W przedmiarze założono o 1 szt. więcej jako rezerwę.

pytanie 9 Wykonawcy 

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 11 na odcinku D-19 – D18 należy wymienić 13,0 m odcinka kanalizacji dn 300, jednocześnie według poz.10 na tym samym odcinku D19 – D18 należy wymienić odcinek
o średnicy dn 400 na długości 18,0m. Prosimy o wskazanie prawidłowej średnicy i długości kanału
do wymiany? 

odpowiedź Zamawiającego 

Prawidłowa średnica i długość kanału do przebudowy: 
 400, długość - 18,0 m (ujęte w poz. 10 przedmiaru). 

Poz. 11 przedmiaru kanał D19-D18 Ø 400 o długości 13,0m – stanowi pozycję rezerwową w przedmiarze dla ewentualnych robót związanych z przepięciami kanałów w rejonie przebudowywanego odcinka D19-D18.
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








PAGE  

2

_1012297866.bin

