
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 

 58-302    WAŁBRZYCH 


ul. Armii Krajowej 35


     tel. (0-74) 641-44-00



    fax. (0-74) 641-44-04
Wałbrzych, 12.02.2010 r.
RZP/65/PN/4/2010/DI/10
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada                        w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą”

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2010 r. (otrzymane przez ZDiK 11.02.2010.), uwzględniając dotychczasowe odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego oraz wystąpienie Wykonawcy, Zamawiający – Zarząd Dróg i Komunikacji wprowadza następujące zmiany do Szczegółowych Specyfikacji Technicznych:
1. z treści pkt 2.1. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych – część IV dla bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej usuwa wskazania, że rękaw uszczelniający ma być wykonany  z żywicy epoksydowej,

2. z treści pkt 2.1. Szczegółowych Specyfikacji technicznych – część IV dla bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej usuwa zastrzeżenie, iż wytrzymałość rękawa na ciśnienie wewnętrzne musi być nie mniejsze niż do 0,1 MPa z uwagi na możliwość spiętrzenia                           w kanalizacji. 

ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








PAGE  

_1012297866.bin

