
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 

 58-302    WAŁBRZYCH 


ul. Armii Krajowej 35


     tel. (0-74) 641-44-00



    fax. (0-74) 641-44-04
Wałbrzych, 21.05.2010 r.
RZP/65/PN/11/2010/DI/3
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. 11 Listopada                                  w Wałbrzychu od  skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą łącznie ze skrzyżowaniami wraz z zasilaniem”
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2010 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie Wykonawcy 

Zamawiający zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności projektowanego kabla YKY.                W projekcie wskazano kabel YKY 4x16mm2 natomiast w przedmiarze robót jest YKY 5x16mm2. Prosimy o wskazanie który kabel należy uwzględnić w wycenie. 
odpowiedź Zamawiającego 

W wycenie należy uwzględnić kabel YKY 4x16mm2.
Rozdzielnik:

1. Adresat

2. a/a 

ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








_1012297866.bin

