SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(nawierzchnie  bitumiczne)

Uwagi  ogólne: We wszystkich wycenach jednostkowych należy 

                           uwzględnić transport materiałów i wywóz gruzu,

                           destruktu itp. wraz z kosztami składowania.
1. NAWIERZCHNIE Z MMA WYKONANE NA WYRÓWNANEJ PODBUDOWIE.


jednostka : 1 m 2

1.1.1.  Grubość 4 cm
-
warstwa wiążąca.

1.1.2.  Grubość 4 cm
-
warstwa ścieralna.

1.2.1.  Grubość 5 cm
-
warstwa wiążąca.

1.2.2.  Grubość 5 cm
-
warstwa ścieralna.

1.3.1.  Grubość 6 cm
-
warstwa wiążąca.


Wykonanie nawierzchni obejmuje:

-skropienie podbudowy bitumem (asfaltem  lub emulsją),

-posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych,

-rozłożenie mieszanki wraz z jej zagęszczeniem,

-obcięcie krawędzi.

2. NAWIERZCHNIE Z MMA Z ROZEBRANIEM ISTNIEJĄCEJ WARSTWY 

    ŚCIERALNEJ.


jednostka : 1 m 2

2.1.1.  Grubość 4 cm
-
warstwa wiążąca.

2.1.2.  Grubość 4 cm
-
warstwa ścieralna.

2.2.1.  Grubość 5 cm
-
warstwa wiążąca.

2.2.2.  Grubość 5 cm
-
warstwa ścieralna.

2.3.1.  Grubość 6 cm
-
warstwa wiążąca.


Wykonanie nawierzchni obejmuje:

-zacięcie krawędzi, rozebranie nawierzchni i ułożenie destruktu na pryzmy,

-skropienie podbudowy bitumem (asfaltem  lub emulsją),

-posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych,

-rozłożenie mieszanki wraz z jej zagęszczeniem,

-obcięcie krawędzi.

3. NAWIERZCHNIE Z ASFALTU LANEGO (warstwa ścieralna) WYKONANE NA

    WYRÓWNANEJ PODBUDOWIE.

jednostka : 1 m 2

3.1.  Grubość warstwy - 2 cm

3.2.  Grubość warstwy - 3 cm

3.3.  Grubość warstwy - 4 cm


Wykonanie nawierzchni obejmuje: 

-obcięcie krawędzi nawierzchni istniejącej na kontakcie z wykonywaną warstwą  ścieralną,
-posmarowanie gorącym asfaltem krawężników i urządzeń obcych,

-rozłożenie mieszanki asfaltowej z wyrównaniem do szablonu,

-posypanie piaskiem i zatarcie.

4. NAWIERZCHNIE Z ASFALTU LANEGO (warstwa ścieralna) Z ROZEBRANIEM

    STAREJ NAWIERZCHNI.

jednostka : 1 m 2

4.1.  Grubość warstwy - 2 cm

4.2.  Grubość warstwy - 3 cm

4.3.  Grubość warstwy - 4 cm


Wykonanie nawierzchni obejmuje: 

-obcięcie krawędzi, rozebranie nawierzchni i ułożenie destruktu na pryzmy,

-posmarowanie gorącym asfaltem krawężników i urządzeń obcych,

-rozłożenie mieszanki asfaltowej z wyrównaniem do szablonu,

-posypanie piaskiem i zatarcie.

5. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH


jednostka : 1 szt.

5.1.   z materiałem (beton cementowy, cegła klinkierowa)
5.1.1 Zasuwy wodociągowe lub gazowe.

5.1.2. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

5.1.3. Studnie telekomunikacyjne, studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

5.2.   bez materiału
5.2.1 Zasuwy wodociągowe lub gazowe.

5.2.2. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

5.2.3. Studnie telekomunikacyjne, studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej.


Wyszczególnienie robót:
-zdjęcie przykrycia urządzenia podziemnego,

-odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części uszkodzonej 

 studzienki,

-ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej wraz z jej przygotowaniem lub wbudowanie

 cegły klinkierowej,

-osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

6.   PRZEBUDOWA MIEJSC PRZEŁOMOWYCH


jednostka  :  1 m2
6.1  Przebudowa miejsc przełomowych

6.2  Przebudowa miejsc przełomowych z wykonaniem odwodnienia

Wykonanie obejmuje:

- rozebranie nawierzchni wraz z podbudową i warstwą odsączającą,

- wykonanie warstwy odsączającej z sączkiem odprowadzającym,

- wykonanie podbudowy tłuczniowej,

- wykonanie nawierzchni jedno lub dwuwarstwowo,

- zagęszczenie poszczególnych warstw,

- wykonanie rowków odprowadzających wodę z korpusu drogowego.
7. ROBOTY KONSERWACYJNE NAWIERZCHNI  MMA

Naprawa lub remont cząstkowy


jednostka : 1 m2

Powierzchnia ubytków  do 5 m2
7.1.    Betonem asfaltowym.

7.1.1. Grubość warstwy 4 cm

7.1.2. Grubość warstwy 5 cm

7.1.3. Dwuwarstwowe ( łączna grubość 8 cm)

7.2.    Masami  "na zimno".

7.2.1. Grubość warstwy 5 cm

7.2.2. Grubość warstwy 5 cm z uzupełnieniem podbudowy materiałem kamiennym

7.3.
 Asfaltem lanym

7.3.1.  Jednowarstwowo - grubość warstwy 3 cm

7.3.2.  Jednowarstwowo - grubość warstwy 4 cm

7.3.3.  Dwuwarstwowo : warstwa górna z asfaltu lanego grubości  max. 4 cm,

warstwa dolna - beton asfaltowy o grub. 4-6 cm


Roboty konserwacyjne obejmują:

Wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.  Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem destruktu na pryzmę. Uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym.  Skropienie podbudowy bitumem                z posmarowaniem krawężników, brzegów starej nawierzchni i urządzeń obcych Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach.  Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.

Posypanie nawierzchni piaskiem.

Jeżeli łączna głębokość ubytku jest większa niż grubość warstwy bitumicznej (ale nie większa niż 20% ), to tę dodatkową grubość należy policzyć jako wyrównanie nierówności masami mineralno-bitumicznymi z poz. nr 21 niniejszej specyfikacji.
8. ROBOTY KONSERWACYJNE NAWIERZCHNI MMA

Naprawa lub remont bieżący


jednostka   :  1 m2
Powierzchnia ubytków od 5 m2  do  20 m2
8.1   Betonem asfaltowym
8.1.1     Jednowarstwowo  -  grubość warstwy  4 cm

8.1.2     Jednowarstwowo  -  grubość warstwy  5 cm

8.1.3     Dwuwarstwowo   -   łączna grubość  8 cm

8.2   Asfaltem lanym
8.2.1
   Jednowarstwowo   -  grubość warstwy  4 cm

8.2.2    Dwuwarstwowo    :  warstwa górna z asfaltu lanego grubości max. 4 cm,

              warstwa dolna - beton asfaltowy grubości 4 - 6 cm


Roboty konserwacyjne obejmują:
Wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem destruktu na pryzmę lub sfrezowanie uszkodzonej nawierzchni  i jej oczyszczenie.  Skropienie podbudowy, krawędzi starej nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych gorącym asfaltem (lub emulsją). Uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym z jego zagęszczeniem. Wbudowanie mieszanki bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach. Zagęszczenie poszczególnych warstw mieszanki (beton asfaltowy). Posypanie nawierzchni piaskiem (asfalt lany). 
Jeżeli łączna głębokość ubytku jest większa niż grubość warstwy bitumicznej (ale nie większa niż 20% ), to tę dodatkową grubość należy policzyć jako wyrównanie nierówności masami mineralno-bitumicznymi z poz. nr 21 niniejszej specyfikacji.
9.WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI  MMA


jednostka : 1 t  wbudowanej mieszanki.

9.1. Betonem asfaltowym.

9.2. Asfaltem lanym.

9.3. masą bitumiczną z recyklera

9.4. masą bitumiczną „na zimno”


Wyrównanie nierówności obejmuje:

poz. 9.1.

Usunięcie zanieczyszczeń z uszkodzonego miejsca. Wypełnienie ubytku masą bitumiczną do poziomu otaczającej nawierzchni. Zagęszczenie.
poz. 9.2.

Usunięcie zanieczyszczeń z uszkodzonego miejsca.  Wypełnienie ubytku masą asfaltu lanego  do poziomu otaczającej nawierzchni. Posypywanie piaskiem i zatarcie.

poz. 9.3.

W zależności od tego jaką masę uzyska Wykonawca z recyklera, czy będzie to asfalt lany czy masa bitumiczna  należy  uwzględnić czynności wymienione w pkt. 9.1. lub 9.2.

poz. 9.4. 

Usunięcie zanieczyszczeń z uszkodzonego miejsca. Posmarowanie krawędzi i podłoża lepiszczem.  Wypełnienie ubytku z lekkim nadmiarem masą bitumiczną  „na zimno”. Wyrównanie prostym narzędziem np. łopatą.

10.   FREZOWANIE

jednostka  :  1 m 2
10.1   Grubość warstwy frezowanej  -    3 cm

10.2   Grubość warstwy frezowanej  -    4 cm

10.3   Grubość warstwy frezowanej  -    5 cm


Wykonanie obejmuje:
- sfrezowanie nawierzchni na zadaną grubość,

- oczyszczenie nawierzchni.

11.   DYŻURY

jednostka  :    1 roboczogodzina

Dyżury obejmują:

- na wezwanie Zamawiającego dyżur brygady roboczej wraz niezbędnym sprzętem                    w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, w okresie niedziel i świąt, dodatkowych dni wolnych od pracy itp.
UWAGA! 

W przypadku składowania destruktu albo odpadów bitumicznych, przydatnych do dalszej przeróbki na własnym placu składowym należy posiadać właściwe pozwolenie z właściwego organu na wykonywanie i ewentualny odzysk, bądź unieszkodliwianie odpadów.  

5

