Załącznik nr 13

Formularz cenowy branża drogowa

zadania pod nazwą 
“Utwardzenie terenu płytami betonowymi ażurowymi ul. Basztowej 17-23 w Wałbrzychu”

	L.p.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.

obm.
	Ilość
	Cena jedn.

w PLN
	Wartość netto

w PLN

	                              ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	

	1
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników  betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej 
	m
	80
	
	

	2
	D-01.02.04
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 


	m3
	8
	
	

	3
	D-01.02.04
	Rozebranie obrzeży 8x30cm na podsypce piaskowej 


	m
	45
	
	

	4
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	60
	
	

	5
	D-01.02.04
	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej -analogicznie po wyżej terenu 
	m3
	2
	
	

	6
	D-01.02.04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1km
	m3
	22
	
	

	7
	D-01.02.04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dod. za każdy nast. rozp.1km
	m3
	22
	
	

	                                                                                                                     RAZEM roboty rozbiórkowe
	

	ROBOTY DROGOWE

	8
	D-02.00.01

D-04.01.01
	Roboty ziemne  

Wykonanie koryta na całej szerokości  terenu 
	m2
	350
	
	

	9


	D-08.01.01


	Ułożenie krawężników betonowych wystających  i obniżonych  o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej wraz z wykonaniem ławy pod krawężniki  betonowe z oporem


	m
	150
	
	

	10
	D-04.02.01

D-04.04.02

D-05.03.03
	Utwardzenie terenu płytami betonowymi ażurowymi :

-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne  warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  grubość po zagęszczeniu  15 cm

- wykonanie nawierzchnia z płyt  betonowych typu ażur o grubości 10cm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem  
	m2
	350
	
	

	 RAZEM roboty drogowe
	


Razem roboty rozbiórkowe i drogowe  – netto  
                         ......…………………. zł. 

Podatek VAT



                                              ……………………….%

O G Ó Ł E M brutto:


                                   ……………………….zł. 

