
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. 74 641-44-08
fax 74 641-44-04
Wałbrzych, 20.10.2010 r.
RZP/65/PN/24/2010/RD/1
dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Utwardzenie terenu płytami betonowymi na ul. Basztowej 17-23 w Wałbrzychu”.

W odpowiedzi na pytania przesłane faksem w dniu 20 października 2010 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

Pytanie nr 1

Dot. przedmiaru robót tabela punkt 6 i 7

Jaka jest ilość gruzu do wywiezienia?

Zliczając materiał z rozbiórki wychodzi, że do wywiezienia jest ok 40 m3 gruzu natomiast
w tabeli ujęto tylko 14 m3.

Odpowiedź Zamawiającego 

Należy przyjąć wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w ilości 22 m3. Zamawiający poprawił formularz cenowy i przedmiar robót. Poprawione dokumenty zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Pytanie nr 2

Która z podanych konstrukcji jest wiążąca?

Przedmiar robót tabela -punkt 10

Konstrukcja drogowa:

- warstwa odsączająca grubość warstwy 10 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy 15 cm

- nawierzchnia z płyt betonowych typu ażur 10 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm

SIWZ punkt 3, przewidywany zakres robót

Konstrukcja drogowa:

- warstwa odsączająca grubość warstwy 15 cm

- podbudowa z tłucznia kamiennego grubość warstwy 20 cm

- nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych grubość 10 cm, na podsypce grubość 5 cm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający pomyłkowo przyjął błędne założenia w opisie zakresu robót ujęte w pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Właściwa konstrukcja nawierzchni została podana w przedmiarze robót i formularzu cenowym. Zamawiający dokona modyfikacji pkt 3 SIWZ.

Jednocześnie informuję, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający dokona zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
Rozdzielnik:

1. Adresat

2. a/a 
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








PAGE  
1

_1012297866.bin

