Załącznik nr 8
...............................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)






Załącznik nr 2










do umowy nr ....../2010









z dnia ...................... 

                                  FORMULARZ CENOWY

	Lp.
	Wyszczególnienie rodzaju prac
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa netto

PLN
	Cena jednostkowa brutto z podatkiem od towarów i usług VAT w PLN

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Przegląd punktu świetlnego


	szt
	
	

	2.
	Przegląd sieci napowietrznej oświetlenia drogowego


	km
	
	

	3. 
	Przegląd szafek 


	szt.
	
	

	   4.
	 Przegląd tablic w stacji


	szt.
	
	

	5.
	Wymiana przepalonych źródeł światła + czyszczenie kloszy i odbłyśników (wraz z kosztami utylizacji źródeł światła)  1)

	
	
	

	5a.
	w  latarni typu parkowego 1)

	szt
	
	

	5b.
	w  latarni typu "wysokiego" 1)

	szt.
	
	

	6.
	Czyszczenie odbłyśników i mycie kloszy


	
	
	

	6a. 
	w latarni typu parkowego


	szt
	
	

	6b.
	w latarni typu wysokiego


	szt
	
	

	7.
	Wymiana oprawy oświetleniowej wraz z wymianą przewódu i tabliczki 2)

	szt
	
	

	8.
	Wymiana oprawy oświetleniowej- bez wymiany przewodu i tabliczki 2a)

	szt. 
	
	

	9.
	Wymiana słupa oświetleniowego
( słup wkopywany) 3)

	szt
	
	

	10. 
	Wymiana słupa na fundamencie 3a)

	szt. 
	
	

	11.
	Malowanie słupa 


	
	
	

	11a
	 słup wysoki z wysięgnikiem
	szt.
	
	

	11b
	 słup parkowy
	szt.
	
	

	12.
	Naprawa i konserwacja opraw  oświetleniowych ( w warsztacie)


	szt.
	
	

	13.
	Naprawa i konserwacja oprawy oświetleniowej (na słupie)


	szt.
	
	

	14.
	Naprawa uszkodzeń sieci napowietrznej (jeden przewód w jednym przęśle) 4)

	szt
	
	

	15.
	Naprawa uszkodzeń sieci kablowej (jedna mufa), wraz z przygotowaniem miejsca pracy i likwidacją 5)

	szt
	
	

	16.
	Lokalizacja uszkodzeń w sieci napowietrznej


	szt
	
	

	17.
	Odszukanie uszkodzonego odcinka kabla 


	szt.
	
	

	18
	Lokalizacja uszkodzeń w sieci kablowej 


	szt.
	
	

	19.
	Zabezpieczenie wnęk słupów rurowych i żelbetowych  6)

	szt.
	
	

	20
	Wymiana tabliczki bezpiecznikowej   7)
	szt.
	
	

	21
	Usunięcie zwarcia we wnęce słupa
	szt.
	
	

	22
	Wymiana odcinka kabla 
	mb
	
	


1) – wymiana przepalonych źródeł światła bez ceny źródła światła,

2) – wymiana opraw oświetleniowych bez ceny oprawy, przewodu i tabliczki,
2a) – wymiana opraw oświetleniowych bez ceny oprawy,

3) – wymiana rurowego słupa oświetleniowego bez ceny słupa,

3a)  - wymiana słupa na fundamencie bez ceny słupa i fundamentu,

4) – naprawa uszkodzeń sieci napowietrznej bez ceny przewodu,

5) – naprawa uszkodzeń sieci kablowej bez ceny mufy,

6) – zabezpieczenie wnęk słupów rurowych i żelbetowych bez ceny osłony
7) – wymiana tabliczki bezpiecznikowej bez ceny tabliczki

Uwaga * Ceny jednostkowe zaznaczone odnośnikami od nr 1) do nr 6) nie zawierają cen wyszczególnionych materiałów. Ceny jednostkowe powinny obejmować wszystkie koszty poniesione na zrealizowanie prac za wyjątkiem materiałów wyszczególnionych w odnośnikach. Są to między innymi: koszty materiałów pomocniczych, koszty zakupu i inne.

Rozliczenie prac dla pozycji z odnośnikami nastąpi wg wyliczenia: do ceny jednostkowej dodana zostanie cena materiału wg przedłożonej kopii faktury.

W pozostałych pozycjach formularza cenowego w cenach jednostkowych należy zawrzeć wszystkie koszty łącznie z kosztami materiałów, materiałów pomocniczych, kosztami zakupu.
Ceny materiałów  nie mogą być  wyższe niż średnie  ceny publikowane w kwartalnych biuletynach cen wydawnictwa Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. „SEKOCENBUD” dla danego roku kalendarzowego.
W cenach brutto należy uwzględnić aktualnie obowiązującą stawkę VAT. 

....................................., dn. .....................................






      
       ......................................................................







       (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

