Załącznik nr 8

...............................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Załącznik nr 2

do umowy nr ....../2010

z dnia ......................

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju prac | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto z podatkiem od towarów i usług VAT w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przegląd punktu świetlnego | szt |  |  |
| 2. | Przegląd sieci napowietrznej oświetlenia drogowego | km |  |  |
| 3. | Przegląd szafek | szt. |  |  |
| 4. | Przegląd tablic w stacji | szt. |  |  |
| 5. | Wymiana przepalonych źródeł światła + czyszczenie kloszy i odbłyśników (wraz z kosztami utylizacji źródeł światła) 1) |  |  |  |
| 5a. | w latarni typu parkowego 1) | szt |  |  |
| 5b. | w latarni typu "wysokiego" 1) | szt. |  |  |
| 6. | Czyszczenie odbłyśników i mycie kloszy |  |  |  |
| 6a. | w latarni typu parkowego | szt |  |  |
| 6b. | w latarni typu wysokiego | szt |  |  |
| 7. | Wymiana oprawy oświetleniowej wraz z wymianą przewódu i tabliczki 2) | szt |  |  |
| 8. | Wymiana oprawy oświetleniowej- bez wymiany przewodu i tabliczki 2a) | szt. |  |  |
| 9. | Wymiana słupa oświetleniowego ( słup wkopywany) 3) | szt |  |  |
| 10. | Wymiana słupa na fundamencie 3a) | szt. |  |  |
| 11. | Malowanie słupa |  |  |  |
| 11a | słup wysoki z wysięgnikiem | szt. |  |  |
| 11b | słup parkowy | szt. |  |  |
| 12. | Naprawa i konserwacja opraw oświetleniowych ( w warsztacie) | szt. |  |  |
| 13. | Naprawa i konserwacja oprawy oświetleniowej (na słupie) | szt. |  |  |
| 14. | Naprawa uszkodzeń sieci napowietrznej (jeden przewód w jednym przęśle) 4) | szt |  |  |
| 15. | Naprawa uszkodzeń sieci kablowej (jedna mufa), wraz z przygotowaniem miejsca pracy i likwidacją 5) | szt |  |  |
| 16. | Lokalizacja uszkodzeń w sieci napowietrznej | szt |  |  |
| 17. | Odszukanie uszkodzonego odcinka kabla | szt. |  |  |
| 18 | Lokalizacja uszkodzeń w sieci kablowej | szt. |  |  |
| 19. | Zabezpieczenie wnęk słupów rurowych i żelbetowych 6) | szt. |  |  |
| 20 | Wymiana tabliczki bezpiecznikowej 7) | szt. |  |  |
| 21 | Usunięcie zwarcia we wnęce słupa | szt. |  |  |
| 22 | Wymiana odcinka kabla | mb |  |  |

1) – wymiana przepalonych źródeł światła bez ceny źródła światła,

2) – wymiana opraw oświetleniowych bez ceny oprawy, przewodu i tabliczki,

2a) – wymiana opraw oświetleniowych bez ceny oprawy,

3) – wymiana rurowego słupa oświetleniowego bez ceny słupa,

3a)  - wymiana słupa na fundamencie bez ceny słupa i fundamentu,

4) – naprawa uszkodzeń sieci napowietrznej bez ceny przewodu,

5) – naprawa uszkodzeń sieci kablowej bez ceny mufy,

6) – zabezpieczenie wnęk słupów rurowych i żelbetowych bez ceny osłony

7) – wymiana tabliczki bezpiecznikowej bez ceny tabliczki

Uwaga * Ceny jednostkowe zaznaczone odnośnikami od nr 1) do nr 6) nie zawierają cen wyszczególnionych materiałów. Ceny jednostkowe powinny obejmować wszystkie koszty poniesione na zrealizowanie prac za wyjątkiem materiałów wyszczególnionych w odnośnikach. Są to między innymi: koszty materiałów pomocniczych, koszty zakupu i inne.

Rozliczenie prac dla pozycji z odnośnikami nastąpi wg wyliczenia: do ceny jednostkowej dodana zostanie cena materiału wg przedłożonej kopii faktury.

W pozostałych pozycjach formularza cenowego w cenach jednostkowych należy zawrzeć wszystkie koszty łącznie z kosztami materiałów, materiałów pomocniczych, kosztami zakupu.

Ceny materiałów  nie mogą być  wyższe niż średnie  ceny publikowane w kwartalnych biuletynach cen wydawnictwa Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. „SEKOCENBUD” dla danego roku kalendarzowego.

W cenach brutto należy uwzględnić aktualnie obowiązującą stawkę VAT.

....................................., dn. .....................................

......................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)