## KOSZT.OFERT.-ZEST.ZBIORCZE
NAZWA ZADANIA:
„Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse’a – Kani – pl. Mjr H.Sucharskiego – Kresowa – droga gminna nr 116715D w Wałbrzychu”.
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,Al.. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych
FORMULARZ CENOWY (kosztorys ofertowy) - Zestawienie zbiorcze
lp | rodzaj robót | wartość robót (netto)
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ WAŁBRZYCH - ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W WAŁBRZYCHU
1 | WYMAGANIA OGÓLNE
2 | BRANŻA DROGOWA
3 | KANALIZACJA DESZCZOWA: | XXXXXXXXXX
◦pl. Sucharskiego
◦ul. Kani
◦ul. Kresowa
◦ul. Barbusse'a
4 | Zatwierdzona kwota kontraktowa netto , Razem (poz. 1 + poz.3) - zakres finansowany przez Gminę Wałbrzych - ZDiK
5 | Podatek VAT ………….. % ( od poz.4)
6 | Zatwierdzona cena kontraktowa brutto , (poz. 4+ poz.5) - zakres finansowany przez Gminę Wałbrzych - ZDiK
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
7 | SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI - ul. K a n i
8 | Zatwierdzona kwota kontraktowa netto (poz. 7) - zakres finansowany przez WPWiK sp. z o.o.
9 | Podatek VAT ………….. % ( od poz. 8)
10 | Zatwierdzona cena kontraktowa brutto , (poz. 8+ poz.9) - zakres finansowany przez WPWiK sp. z o.o.
OGÓŁEM DLA CAŁEGO ZADANIA
11 | ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA NETTO ( POZ. 4 +8)
12 | PODATEK VAT ……….% ( OD POZ. 11)
13 | ZATWIERDZONA CENA KONTRAKTOWA BRUTTO ( POZ. 11+ 12)

## WYMAGANIA OGÓLNE
NAZWA ZADANIA: |  | Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse’a – Kani – pl. Mjr H.Sucharskiego – Kresowa – droga gminna nr 116715D
ZAMAWIAJĄCY: |  | Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, 58-300 Wałbrzych
FORMULARZ CENOWY (kosztorys ofertowy) - wymagania ogólne
lp | poz. specyfikacji | rodzaj robót | jednostka | ilość jedn. | cena jednost. | wartość netto
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | D-00 00 00 ST - 0,0 | Koszt dostosowania do wymagań Specyfikacji technicznych oraz wymagań Zamawiającego, w tym między innymi : | ryczałt | 1
▪ urządzenie i likwidacja zaplecza budowy;
▪ dokumentacja powykonawcza, projekty organizacji robót, instrukcje oraz dokumentacje i rysunki wykonawcze do opracowania przez Wykonawcę, jak również dokumentacja budowy ;
▪ wykonanie, zatwierdzenie i wdrożenie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ; Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót
▪ ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót
▪ koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty
▪ koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
▪ koszt opłat skarbowych, administracyjnych , skarbowych itp,
▪ koszt opłat za nadzór nad robotami użytkowników innych sieci, kolidujących z robotami objętymi niniejszym Kontaktem
itp.

## DROGA
NAZWA ZADANIA: |  | Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse’a – Kani – pl. Mjr H.Sucharskiego – Kresowa – droga gminna nr 116715D
ZAMAWIAJĄCY: |  | Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, 58-300 Wałbrzych
FORMULARZ CENOWY (kosztorys ofertowy) - branża drogowa
lp | poz.specyfikacji | rodzaj robót | jedn. | ilość jedn. | cena jednost. | wartość netto
I | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | D-00 00 00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 1.007
2 |  | Usunięcie ziemi urodzajnej | m² | 105
3 | D-01 02 04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr grubość w-wy 14 cm z transportem na składowisko i utylizacją | m2 | 6260
4 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr grubość w-wy 4 cm z transportem na składowisko i utylizacją | m2 | 393
5 |  | Rozbiórka krawęzników kamiennych 12*25 z wywozem na składowisko i utylizację | m2 | 1995
6 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm z ułożeniem w stosy i wywiezieniem poza teren robót do ponownego ułożenia | m2 | 297
7 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej regularnej grubości 14 cm z ułożeniem w stosy i wywiezieniem poza teren robót do ponownego ułożenia | m2 | 141
8 |  | Rozbiórka ścieku z kostki kamiennej regularnej grubości 14 cm, średnio dwa rzędy z wywiezieniem poza teren budowy do ponownego ułożenia | m | 1995
9 |  | Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem na skladowisko i utylizację | m | 996
10 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnech z wywozem na składowisko i utylizacją | m2 | 73
11 |  | Rozebranie chodników z płyt chodnikowych betonowych z wywozem na składowisko i utylizację | m2 | 897
12 |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości warstwy 20 cm z wywozem na składowisko i utylizację | m2 | 6260
Razem Dział I
II | ROBOTY DROGOWE
II.1 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
13 | D-04 01 01 | Koryto na głębokość 15 cm na całej szerokosci jezdni z wywozem ziemi na składowisko i utylizacją. Koryto pod jezdnię | m2 | 6321
14 |  | Koryto na zatoce postojowej na głębokość 40 cm z wywiezieniem ziemi na składowisko i utylizację | m2 | 105
Razem koryto
II.2 | Podbudowa
15 | D-04.05.05, D-04.05.01 | Wzmocnienie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni piaskiem stabilizowanym cementem z dowiezieniem materiału z wytwórni. Grubość warstwy 15 cm. Rm= 2,5 Mpa | m2 | 6426
16 | D-04.05.05, D-04.05.01 | Wzmocnienie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników piaskiem stabilizowanym cementem z dowiezieniem materiału z wytwórni. Grubość warstwy 10 cm. Rm= 1,5 Mpa. | m2 | 900
17 | D-04.04.02 D-04.04.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 20cm. Jezdnia | m2 | 6321
18 | D-04.04.02, D-04.04.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 15 cm. Chodniki | m2 | 1860
19 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 (AC22P) grubość warstwy 7cm | m2 | 6013
20 | D-04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego o grubości 20 cm | m2 | 105
Razem podbudowa
II.3 | Nawierzchnia
21 | D-05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 (AC16W) grubość warstwy 6 cm ze skropieniem podłoża | m2 | 6013
22 | D-05.03.13a | Warstwa ścieralna z SMA 0/12,8 (SMA11) ze skropieniem podłoża asfaltem | m2 | 6013
23 | D-08.02.00 | Nawierzchnia z płyt chodnikowych 35x35 na podsypce piaskowej | m2 | 1860
24 | D-08.02.07 | Chodniki z kostki kamiennej regularnej 16/18 z odzysku na podsypce cementowo - piaskowej . Na zjazdach do posesji | m2 | 361
25 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki betonowe z odzysku na podsypce piaskowej . Na powierzchniach pomiędzy ogrodzeniem a chodnikiem z płyt chodnikowych | m2 | 297
26 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 15/17cm na podsypce cementowo piaskowej na zatoce autobusowej. Kostka nowa. | m2 | 105
Razem nawierzchnia
II.4 | Obramowania
27 | D-08.01.01, D-08.05.01 | Krawężniki betonowe 15*30 i ściekiem z jednego rzędu kostki kamiennej z odzysku na ławie betonowej marki B15. Ilość betonu w ławie 0,1 m3/mb | m | 2051
28 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe 8*30 na ławie z betonu B15. Ilość betonu na mb obrzeża | m | 1510
29 | D-08.06.01 | Obramowania chodników z kostki kamiennej regularnej 16/18 z odzysku na ławie betonowej B12. Ilość betonu 0,35m3/m2 obramowania | m2 | 65
Razem obramowania
II.5 | roboty uzupełniające i wykończeniowe
30 | D-06.05.01 | Sączki podłużne z kruszywa i rury PCV d100 | m | 170.86
31 | D-00.00.00 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych | szt | 36
32 |  | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych ks | szt | 26
33 |  | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 6
34 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 45
Razem roboty uzupełniające i wykończeniowe
Razem Dział II
III | OZNAKOWANIE
35 | D-07.02.01 | Znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze na słupkach do znaków drogowych o śr. d70 | szt. | 33
36 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na gorąco za pomocą mas termoplastycznych - przejścia dla pieszych | m2 | 108
37 | D-00.00.00 | Ustawienie wiaty przystankowej systemowej z koszem na śmiecie i tablicą informacyjną | szt. | 1
Razem Dział III
O G Ó Ł E M (Dział I+ Dział II+ Dział III)

## ODWODNIENIE
NAZWA ZADANIA: |  | Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse’a – Kani – pl. Mjr H.Sucharskiego – Kresowa – droga gminna nr 116715D
ZAMAWIAJĄCY: |  | Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, 58-300 Wałbrzych
FORMULARZ CENOWY (kosztorys ofertowy) - kanalizacja deszczowa
PLAC SUCHARSKIEGO
lp | poz. specyfikacji | rodzaj robót | jedn. | ilość jedn. | cena jednost. | wartość netto
I.Roboty ziemne
1 | ST - 02.01.01 | Wymiana gruntu w miejscu przebiegu dróg wykonana w gotowym wykopie, przy zastosowaniu dowiezionego materiału. | m3 | 60.84
II. Roboty montażowe
2 | ST - 02.01.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV o śr. 200 mm z kompletem kształtek | m | 35.48
3 | ST - 02.01.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV o śr. 160 mm z kompletem kształtek | m | 8.6
4 | ST - 02.01.02 | Renowacja kanałów o śr. 400 mm – rękawem ściśle pasowanym ( z wykonaniem inspekcji TV przed renowacja i po renowacji, wykonaniem czyszczenia kanału ) | m | 74.4
5 | ST - 02.01.02 | Renowację studzienek rewizyjnych na kanale sanitarnym poprzez przebudowę górnych części studni i wbudowaniu dodatkowo pierścieni odciążających, prawidłowego zamontowania nowego włazu z wypełnieniem betonowym, wymianę pokrywy nastudziennej. | kpl | 7
6 | ST - 02.01.02 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych DN 1200 w gotowym wykopie | kpl | 1
7 | ST - 02.01.02 | Włączenie ist. przykanalików z naprawami miejscowymi metodą tzw. „kapelusza” | kpl | 1
8 | ST - 02.01.02 | Wypełnienie istniejących przewodów pianobetonem | m3 | 1.54
9 | ST - 02.01.02 | Studzienki kanalizacyjne ściekowe uliczne betonowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu w gotowym wykopie | kpl | 6
III. Roboty demontażowe
10 | ST - 02.01.02 | Demontaż korekcyjny istniejących kręgów studni , pokryw nadstudziennych, pierścieni odciążających, włazów | kpl | 7
11 | ST - 02.01.02 | Demontaż istniejących studni ściekowych ulicznych | kpl | 8
12 | ST - 02.01.02 | Demontaż rur żelbetowych DN 200 | m | 8.6
13 | ST - 02.01.02 | Demontaż rur betonowych DN 400 | m | 1.2
Razem odwodnienie PL. SUCHARSKIEGO
ULICA KANI
lp | poz. specyfikacji | rodzaj robót | jedn. | ilość jedn. | cena jednost. | wartość netto
I. Roboty ziemne
1 | ST - 02.01.01 | Wymiana gruntu w miejscu przebiegu dróg wykonana w gotowym wykopie, przy zastosowaniu dowiezionego materiału. | m3 | 180.17
II. Roboty montażowe
2 | ST - 02.01.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV o śr. 400 mm z kompletem kształtek | m | 50.5
3 | ST - 02.01.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV o śr. 315 mm z kompletem kształtek | m | 80.7
4 | ST - 02.01.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV o śr. 200 mm z kompletem kształtek | m | 35.5
5 | ST - 02.01.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV o śr. 160 mm z kompletem kształtek | m | 12.2
6 | ST - 02.01.02 | Renowację studzienek rewizyjnych na kanale sanitarnym poprzez przebudowę górnych części studni i wbudowaniu dodatkowo pierścieni odciążających, prawidłowego zamontowania nowego włazu z wypełnieniem betonowym, wymianę pokrywy nastudziennej. | kpl | 7
7 | ST - 02.01.02 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych DN 1200 w gotowym wykopie | kpl | 5
8 | ST - 02.01.02 | Wypełnienie istniejących przewodów pianobetonem | m3 | 0.19
9 | ST - 02.01.02 | Renowację studzienek rewizyjnych poprzez oczyszczenie powierzchni skucie nierównosci i reprofilację powierzchni zaprawą cementowo-polimerową | kpl | 1
10 | ST - 02.01.02 | Studzienki kanalizacyjne ściekowe uliczne betonowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu w gotowym wykopie | kpl | 9
III. Roboty demontażowe
11 | ST - 02.01.02 | Demontaż korekcyjny istniejących kręgów studni , pokryw nadstudziennych, pierścieni odciążających, włazów | kpl | 7
12 | ST - 02.01.02 | Demontaż studni rewizyjnych DN 1200 | kpl | 5
13 | ST - 02.01.02 | Demontaż istniejących studni ściekowych ulicznych | kpl | 8
14 | ST - 02.01.02 | Demontaż rur żelbetowych DN 200 | m | 29.5
15 | ST - 02.01.02 | Demontaż rur betonowych DN 400 | m | 50.5
Razem odwodnienie UL. KANI
ULICA KRESOWA
lp | poz. specyfikacji | rodzaj robót | jedn. | ilość jedn. | cena jednost. | wartość netto
I. Roboty ziemne
1 | ST - 02.01.01 | Wymiana gruntu w miejscu przebiegu dróg wykonana w gotowym wykopie, przy zastosowaniu dowiezionego materiału. | m3 | 214.27
II. Roboty montażowe
2 | ST - 02.01.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV o śr. 200 mm z kompletem kształtek | m. | 73.2
3 | ST - 02.01.02 | Wymiana odcinka rury żelbetowej o śr. 500 mm | m. | 8.5
4 | ST - 02.01.02 | Wymiana odcinka rury żelbetowej o śr. 600 mm | m. | 2
5 | ST - 02.01.02 | Renowacja kanałów o śr. 400 mm – rękawem ściśle pasowanym ( z wykonaniem inspekcji TV przed renowacja i po renowacji, wykonaniem czyszczenia kanału ) | m. | 53.8
6 | ST - 02.01.02 | Renowacja kanałów o śr. 500 mm – rękawem ściśle pasowanym ( z wykonaniem inspekcji TV przed renowacja i po renowacji, wykonaniem czyszczenia kanału) | m. | 210.9
7 | ST - 02.01.02 | Renowacja kanałów o śr. 600 mm – rękawem ściśle pasowanym ( z wykonaniem inspekcji TV przed renowacja i po renowacji, wykonaniem czyszczenia kanału ) | m. | 108.5
8 | ST - 02.01.02 | Renowację studzienek rewizyjnych na kanale sanitarnym poprzez przebudowę górnych części studni i wbudowaniu dodatkowo pierścieni odciążających, prawidłowego zamontowania nowego włazu z wypełnieniem betonowym, wymianę pokrywy nastudziennej. | kpl | 13
9 | ST - 02.01.02 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych DN 1200 w gotowym wykopie | kpl | 7
| ST - 02.01.02 | Włączenie ist. przykanalików z naprawami miejscowymi metodą tzw. „kapelusza” | kpl | 1
| ST - 02.01.02 | Renowację studzienek rewizyjnych poprzez oczyszczenie powierzchni skucie nierównosci i reprofilację powierzchni zaprawą cementowo-polimerową | kpl | 6
| ST - 02.01.02 | Wypełnienie istniejących przewodów pianobetonem | m3 | 1.01
10 | ST - 02.01.02 | Studzienki kanalizacyjne ściekowe uliczne betonowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu w gotowym wykopie | kpl | 19
III. Roboty demontażowe
11 | ST - 02.01.02 | Demontaż korekcyjny istniejących kręgów studni , pokryw nadstudziennych, pierścieni odciążających, włazów | kpl | 13
12 | ST - 02.01.02 | Demontaż istniejących studni ściekowych ulicznych | kpl | 14
13 | ST - 02.01.02 | Demontaż rur żelbetowych DN 500 | m. | 6
14 | ST - 02.01.02 | Demontaż rur betonowych DN 600 | m. | 2.4
Razem odwodnienie UL. KRESOWA
ULICA BARBUSSE'A
lp | poz. specyfikacji | rodzaj robót | jedn. | ilość jedn. | cena jednost. | wartość netto
I. Roboty ziemne
1 | ST - 02.01.01 | Wymiana gruntu w miejscu przebiegu dróg wykonana w gotowym wykopie, przy zastosowaniu dowiezionego materiału. | m3 | 162.77
II. Roboty montażowe
2 | ST - 02.01.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV o śr. 200 mm z kompletem kształtek | m. | 50
3 | ST - 02.01.02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV o śr. 160 mm z kompletem kształtek | m. | 19.1
4 | ST - 02.01.02 | Renowacja kanałów o śr. 400 mm – rękawem ściśle pasowanym ( z wykonaniem inspekcji TV przed renowacja i po renowacji, wykonaniem czyszczenia kanału ) | m. | 78.2
5 | ST - 02.01.02 | Renowacja kanałów o śr. 200 mm – rękawem ściśle pasowanym ( z wykonaniem inspekcji TV przed renowacja i po renowacji, wykonaniem czyszczenia kanału) | m. | 108.4
6 | ST - 02.01.02 | Renowację studzienek rewizyjnych na kanale sanitarnym poprzez przebudowę górnych części studni i wbudowaniu dodatkowo pierścieni odciążających, prawidłowego zamontowania nowego włazu z wypełnieniem betonowym, wymianę pokrywy nastudziennej. | kpl | 11
7 | ST - 02.01.02 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych DN 1200 w gotowym wykopie | kpl | 5
8 | ST - 02.01.02 | Włączenie ist. przykanalików z naprawami miejscowymi metodą tzw. „kapelusza” | kpl | 6
9 | ST - 02.01.02 | Renowację studzienek rewizyjnych poprzez oczyszczenie powierzchni skucie nierównosci i reprofilację powierzchni zaprawą cementowo-polimerową | kpl | 5
10 | ST - 02.01.02 | Wypełnienie istniejących przewodów pianobetonem | m3 | 1.38
11 | ST - 02.01.02 | Studzienki kanalizacyjne ściekowe uliczne betonowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu w gotowym wykopie | kpl | 10
III. Roboty demontażowe
12 | ST - 02.01.02 | Demontaż korekcyjny istniejących kręgów studni , pokryw nadstudziennych, pierścieni odciążających, włazów | kpl | 11
13 | ST - 02.01.02 | Demontaż istniejących studni ściekowych ulicznych | kpl | 9
14 | ST - 02.01.02 | Demontaż rur betonowych DN 200 | m. | 3.6
15 | ST - 02.01.02 | Demontaż rur betonowych DN 400 | m. | 2.4
Razem odwodnienie UL. BARBUSSE'A

## WODOCIĄG
NAZWA ZADANIA: |  | Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse’a – Kani – pl. Mjr H.Sucharskiego – Kresowa – droga gminna nr 116715D
ZAMAWIAJĄCY: |  | Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,Al.. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych
FORMULARZ CENOWY (kosztorys ofertowy) - sieć wodociągowa
ULICA KANI
lp | poz. specyfikacji | rodzaj robót | jedn. | ilość jedn. | cena jednost. | wartość netto
I. Roboty ziemne
1 | ST - 02.01.01 | Wymiana gruntu w miejscu przebiegu dróg wykonana w gotowym wykopie, przy zastosowaniu dowiezionego materiału. | m3 | 354.14
II. Roboty montażowe sieci wodociągowej
2 | ST - 02.01.03 | Studzienka zasuw z kręgów betonowych DN 1400 w gotowym wykopie | kpl | 1
3 | ST - 02.01.03 | Studzienka zasuw z kręgów betonowych DN 1600 w gotowym wykopie | kpl | 1
4 | ST - 02.01.03 | Hydrant p.pożarowych podziemne DN80 | kpl | 2
5 | ST - 02.01.03 | Rurociąg z polietylenu PE100 SDR 17 de160 | m | 148.9
6 | ST - 02.01.03 | Rurociąg z polietylenu PE100 SDR 17 de125 | m | 84.8
7 | ST - 02.01.03 | Rurociąg z polietylenu PE100 SDR 17 de90 | m | 17.6
8 | ST - 02.01.03 | Rurociąg z polietylenu PE100 SDR 17 de40 | m | 87.4
9 | ST - 02.01.03 | Zasuwa kołnierzowa typu "E" DN150 | kpl | 4
10 | ST - 02.01.03 | Zasuwa kołnierzowa typu "E" DN125 | kpl | 5
11 | ST - 02.01.03 | Zasuwa kołnierzowa typu "E" DN32 | kpl | 13
III. Roboty demontażowe
12 | ST - 02.01.03 | Demontaż rur stalowych DN 150 | m | 148.8
13 | ST - 02.01.03 | Demontaż rur stalowych DN 100 | m | 84.8
14 | ST - 02.01.03 | Demontaż rur stalowych DN 80 | m | 105
Razem wodociąg ul. KANI