Wałbrzych, dnia 23.03.2011 r.
RZP/65/PN/8/2011/DI/2
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont ciągu ulicznego Barbusse`a – Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa wraz z pełną infrastrukturą drogową – droga gminna nr 116715D w Wałbrzychu.”

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.03.2011 r.,

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: 

Pytanie 1 Wykonawcy
Prosimy o podanie wielkości znaków drogowych pionowych oraz generację (typ) folii odblaskowej.

Odpowiedź Zamawiającego
Do oznakowania pionowego należy stosować znaki średnie, folia odblaskowa typu 2.

Pytanie 2 Wykonawcy
Dot. poz. 37 OZNKOWANIE kosztorysu ofertowego. Prosimy o podanie parametrów wiaty przystankowej: wymiarów oraz materiału, z jakiego ma zostać wykonana (stal czy aluminium)?

Odpowiedź Zamawiającego
Wiata przystankowa:

· gabaryty: długość 4,0m , szerokość 1,40 m 
· posadowienie wiaty – fundamenty prefabrykowane, punktowe
· konstrukcja ramowa wiaty z profili stalowych, ocynkowanych, lakierowanych
· boki i plecy wiaty przeszklone – szyby hartowane o grubości 8 mm
· pokrycie dachowe – dach łukowy kołowy (półokrąg) z tworzyw sztucznych np. poliwęglan komorowy przyciemniony lub równoważny,
· siedziska w wiacie – ławka drewniana 
Wyposażenie dodatkowe:

· słupek na rozkłady jazdy autobusów wraz ze znakiem przystanku z profili stalowych, ocynkowanych, lakierowanych np. typu SP2 z Budotechniki lub równoważny,

· kosz na śmieci wolnostojący montowany na słupku ( stalowy, ocynkowany, lakierowany). 

Pozycja 37 kosztorysu ofertowego obejmuje zakup gotowej wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem dodatkowym, dostawą i montażem zgodnie ze specyfikacją techniczną  dostarczaną przez producenta wiat. 

Pytanie 3 Wykonawcy
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe to 36 miesięcy. W związku z tym prosimy o wyłączenie oznakowania poziomego grubowarstwowego z ogólnego okresu gwarancji na całe zadanie wynoszącego 60 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego
Gwarancja obowiązuje dla całego zadania, w tym również dla oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Oznakowanie grubowarstwowe  ma być wykonane z masy termoplastycznej do nakładania , warstwą grubości  2,5- 3,5 mm.

Okres trwałości materiałów dla tak wykonanej warstwy został  określony na 5 lat (60 miesięcy)  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku - w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz. U. Nr 220, poz. 2181), Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach, pkt. 1.3. Wymagania techniczne, tabela 1.3 „ Grubość warstwy i okres trwałości materiałów do oznakowania poziomego”.

