Wałbrzych, 24.03.2011 r. 

RZP/65/PN/8/2011/DI/5
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Remont ciągu ulicznego Barbusse`a – Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa wraz z pełną infrastrukturą drogową – droga gminna nr 116715D w Wałbrzychu.”

           Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie:

1. punktu 8 - Przejęcie Robót Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 02.01.02 Roboty Montażowe Kan. Deszczowej, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
„8. PRZEJĘCIE ROBÓT

Ogólne zasady przejęcia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych - ST 00 oraz w ST 01.02 i ST 01.03..

Próby końcowe kanałów po renowacji

Po renowacji należy dokonać odbioru końcowego kanałów.

Odbiór końcowy prowadzić zgodnie ze wskazaniami norm PN-EN 13566 – 1:2004 i PN-EN 13566-4;2004

Zainstalowana wykładzina powinna być poddana zarejestrowanej wizualnej kontroli wewnętrznej na całej jej długości za pomocą telewizji przemysłowej.

System wprowadzonej wykładziny powinien spełniać wymagania dotyczące szczelności, określone w rozdziale nr 13 EN 1610: 1997.

Wymagane pomiary i inne badania dotyczące procesu instalowania oraz metody wykonywania pomiarów powinny być udokumentowane w instrukcji instalowania. 

Uzyskane wartości parametrów instalowania powinny być, zgodnie z wymaganiami instrukcji instalowania, udokumentowane łącznie ze wszystkimi notatkami, rejestracją fotograficzną,     i/lub elektroniczną.”

Dokonana modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

