Załącznik nr 12

ZAKRES I RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH PRZETARGIEM

I. Zakres prac doraźnych bieżącego  utrzymania i konserwacji obiektów 
    mostowych: 

1. Utrzymanie czystości - obejmuje ewentualne czyszczenie nawierzchni, dźwigarów, 
    łożysk, nisz, wpustów kanalizacyjnych, sączków, rowów odwadniających,  podpór, 
    koryta rzeki  i terenu w otoczeniu obiektu. 

2. Ochrona obiektów  - obejmuje wykonanie ewentualnych robót przygotowawczych

    i zabezpieczających przed przeciekami – skutkami wysokiej wody i roztopów, 
    zamuleniem oraz  zabezpieczenie poawaryjne.

3.  Naprawa elementów stalowych -  z ewentualnym montażem i  demontażem 
     pomocniczych urządzeń, niezbędnych do jej wykonania (między innymi prostowanie,
     spawanie, zabezpieczenia antykorozyjne).

4.  Naprawa konstrukcji betonowych, żelbetowych, kamiennych 

     i ceglanych - obejmuje ewentualne następujące roboty:


- naprawę  podpór,


- naprawę konstrukcji ustroju niosącego,


- uzupełnienie ubytków, spoin, otuliny i ewentualnie zbrojenia (reprofilacja 
              powierzchni),


- naprawę i uzupełnienie krawężników i betonowych elementów oporęczowania,


- naprawa belek podporęczowych z gzymsami („kapinosami”).

 5.  Naprawa izolacji w mostach  - obejmuje ewentualne  następujące roboty:


- wycięcie  nawierzchni i starej izolacji,


- oczyszczenie i uzupełnienie górnej powierzchni płyty


  pomostu z ewentualnym zamontowaniem sączków i wpustów,


- ułożenie nowej izolacji z  zagruntowaniem podłoża,


- uzupełnienie warstwy ochronnej i nawierzchni masą bitumiczną.

6.  Inne ewentualne roboty naprawczo-konserwacyjne  - należy tu zaliczyć 

     następujące roboty:

· uzupełnienie dylatacji bitumicznych,

· konserwację łożysk,
· zabezpieczenie powierzchni betonu i zbrojenia przed korozją (reaktywne zaprawy przeciwskurczowe, ferrogrunty itp.),
· uszczelnienie rys, spoin, pęknięć, dylatacji - w nawierzchni jezdni
      i chodników (”na zimno i na gorąco”),

· impregnację nawierzchni jezdni i chodników,
· koszenie traw, chwastów, wycinanie „samosiejek”,
· ścinanie poboczy, wykonanie rynienek odwadniających itp.,
· uzupełnienie bruku dna koryt i cieków, zabezpieczanie podpór
      przed  podmyciem, wykonanie drenów i sączków (przewierty) itp.,

· poawaryjny demontaż i montaż poręczy i ewentualne ich prostowanie,
· wykonanie stopni, schodków, uchwytów przeglądowych, krat, 
                  ostróg itp.

II. Zakres robót naprawczych (doraźnych) i konserwacyjnych  przepustów,
     urządzeń odwadniających i murów oporowych –  obejmuje ewentualne  
     następujące roboty:
· udrożnienie i oczyszczenie przepustów,

· uzupełnianie lub spoinowanie ścianek czołowych, skrzydełek i murów oporowych,

· uzupełnienie wlotów, łapaczy, dna, kaskad, umocnień skarp 

                 i stożków itp.,

· pogłębianie i odmulanie rowów i rynienek,

· utwardzanie dna wlotów i wylotów oraz skarp,

· wykonanie kaskad i „gurtów”,

· ścinka poboczy,

· uzupełnienie osadników i łapaczy itp.,

· ustawianie, ewentualnie uzupełnianie poręczy,

· koszenie, wycinanie traw i chwastów ,

· rozbiórka i przekładka części murków wlotowych, wylotowych i oporowych

· malowanie poręczy,

· uzupełnienie lub wymiana elementów przepustów lub urządzeń odwadniających,
· wykonanie rynienek odwadniających w obrębie przepustów i murów oporowych, wypadów itp.
 III. Uwagi ogólne
Dla ww.  prac został opracowany formularz cenowy,  w którym ujęto przewidywane ewentualne  prace naprawcze i konserwacyjne  obiektów inżynierskich w drogach  gminnych i wewnętrznych na terenie miasta. Każdy wykonawca określi ceny jednostkowe na  roboty wymienione w formularzu cenowym, będącym specyfikacją techniczną.  Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom za wyjątkiem odpowiednich zapisów szczegółowych umowy. 

Inne roboty nie występujące w formularzu cenowym będą kalkulowane odrębnie w oparciu o aktualne katalogi KNR 2-11, KNR 2-13, KNR 2-14, KNR 2-33, KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 7-11, składniki cenotwórcze określone w wykazie stawek i narzutów oraz ewentualne kalkulacje zakładowe , uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego w oparciu o powyższe składniki. Odbiór rzeczowy robót winien nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości robót do odbioru.
PAGE  

Strona 1 z 2

