Załącznik nr 14

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Uwagi  ogólne: We wszystkich wycenach jednostkowych 



         należy uwzględnić transport materiałów




i wywóz osadu,  gruzu, destruktu itp. 

                          wraz z kosztami składowania na wysypisku.

1. CZYSZCZENIE WPUSTU ULICZNEGO


jednostka: 1 szt.


Wyszczególnienie robót:

· zdjęcie kratki ściekowej,

· wyjęcie osadu z osadnika wpustu deszczowego,

· sprawdzenie drożności przykanalika,

· założenie kratki ściekowej,

· wykonanie prac porządkowych.

W przypadku wpustów wyposażonych w kosze należy również opróżnić kosz

1.1 czyszczenie kosza od wpustu ulicznego

            jednostka: 1 szt.

                 Wyszczególnienie robót:

· zdjęcie kratki ściekowej,

· wyjęcie kosza z wpustu,

· opróżnienie kosza,

· założenie kratki ściekowej,

· wykonanie prac porządkowych.

2. CZYSZCZENIE STUDNI REWIZYJNEJ
jednostka: 1 szt.


Wyszczególnienie robót:

· zdjęcie pokrywy włazowej,

· wyjęcie osadu ze studni,

· założenie pokrywy włazowej,

· wykonanie prac porządkowych.

3.  CZYSZCZENIE PIASKOWNIKÓW


jednostka: m3

Wyszczególnienie robót:

· ustawienie barier ochronnych,

· otwarcie włazów i przewietrzenie komory studni,

· sprawdzenie srodowiska komory piaskownika  na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy,

· czyszczenie komory,

· wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu,

· zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych,

· uporządkowanie terenu z resztek osadów.
4.   CZYSZCZENIE SEPARATORA
1. Dokładnie usunąć zgromadzone związki ropopochodne oraz wypompować wodę z separatora przy użyciu wozu asenizacyjnego.
2. Wyjąć sekcje lamelowe z separatora oraz wykonać przegląd i czyszczenie (czystą wodą pod ciśnieniem). Czyszczenie należy wykonać w taki sposób, aby zanieczyszczona woda przeszła przez układ oczyszczania ścieków zaolejonych.

3. Usunąć szlam z osadnika.
4. dokładnie oczyścić poszczególne komory separatora (płukanie wnętrza komór czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora).
5. Sprawdzić połączenia i usunąć ewentualne nieszczelności,

6. Umieścić sekcje lamelowe lub wkład koalescencyjny w separatorze.
7. Napełnić separator czystą wodą.
8. Zamknąć separator. 
5a. UDROŻNIENIE KANALIZACJI BURZOWEJ DO 50  %  ZAMULENIA 

jednostka: 1 mb

5.1  Ø 100 – Ø 300 mm

5.2  Ø 350 – Ø 600 mm

5.3  Ø 700 – Ø 1000 mm

5.4  Ø 1100 – Ø 1600 mm

Wyszczególnienie robót:

· wydobycie ręczne bądź mechaniczne osadu z rurociągu,

· spryzmowanie osadu  i przygotowanie go do wywozu ,

· uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

5b. UDROŻNIENIE KANALIZACJI BURZOWEJ PONAD 50  %  ZAMULENIA 
jednostka: 1 mb

5.1  Ø 100 – Ø 300 mm

5.2  Ø 350 – Ø 600 mm

5.3  Ø 700 – Ø 1000 mm

5.4  Ø 1100 – Ø 1600 mm

Wyszczególnienie robót:

· wydobycie ręczne bądź mechaniczne osadu z rurociągu,

· spryzmowanie osadu  i przygotowanie go do wywozu ,

· uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

6. USUWANIE NAMUŁU Z ROWÓW I CIEKÓW
jednostka: 1 m2 ( do obmiaru należy uwzględnić powierzchnię dna koryta rowu bądź cieku)
6.1 grubość osadu do 10 cm

6.2 grubość osadu do 20 cm
6.3 grubość osadu do 30 cm
6.4 grubość osadu do 40 cm
6.5 grubość osadu do 50 cm
Wyszczególnienie robót:

· wydobycie namułu z koryta,

· odkład namułu i przygotowanie go do wywozu ,

· uporządkowanie terenu wzdłuż koryta.

7. NAPRAWY BIEŻĄCE

7.1. Regulacja  pionowa wpustu ulicznego


jednostka: 1 szt.


Wyszczególnienie robót:

· zdjęcie kratki ściekowej,

· rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki

· odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

· zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

· wykonanie deskowania,

· ułożenie i zagęszczenie betonu,

· rozebranie deskowania,

· osadzenie kratki ściekowej na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem,

· uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi,
· odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

· wykonanie prac porządkowych.

7.2. Wymiana wpustu ulicznego (skrzynki żeliwnej) z zabezpieczeniem (rygiel, zawias, 

       zatrzask) - z materiałem


jednostka: 1 szt.


Wyszczególnienie robót:

· rozebranie nawierzchni i podbudowy wokół wpustu,

· zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

· wyjęcie starej skrzynki żeliwnej wpustu,

· osadzenie nowego wpustu,

· wykonanie deskowania,

· ułożenie i zagęszczenie betonu,

· rozebranie deskowania,

· uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi,

· odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 
· wykonanie prac porządkowych.

7.3 Uzupełnienie kratki żeliwnej od wpustu deszczowego – z materiałem


jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

· wyjęcie uszkodzonej kratki,

· oczyszczenie krawędzi korpusu skrzynki żeliwnej,

· ułożenie nowej kratki żeliwnej.

7.4. Wymiana włazu kanałowego -  z materiałem

jednostka: 1 szt.


Wyszczególnienie robót:

· zdjęcie pokrywy włazowej,

· odkucie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

· zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

· wyjęcie włazu,

· uzupełnienie ewentualnych ubytków (podmurowanie),

· osadzenie pierścienia dystansowego,

· osadzenie nowego włazu na zaprawie cementowej,

· wykonanie deskowania wokół włazu,

· ułożenie i zagęszczenie betonu,

· rozebranie deskowania,

· uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi 
· odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

· wykonanie prac porządkowych.

7.5. Wymiana włazu kanałowego bez materiału (materiał Inwestora)


jednostka: 1 szt.


Wyszczególnienie robót jak w poz. 3.4. bez ujmowania w kalkulacji ceny włazu 

kanałowego.

7.6. Regulacja pionowa włazu kanałowego


jednostka: 1 szt.


Wyszczególnienie robót:

· zdjęcie pokrywy włazowej,

· odkucie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

· zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

· wyjęcie włazu,

· uzupełnienie ewentualnych ubytków (podmurowanie),

· osadzenie pierścienia dystansowego,

· osadzenie ponowne włazu na zaprawie cementowej,

· wykonanie deskowania wokół włazu,

· ułożenie i zagęszczenie betonu,

· rozebranie deskowania,

· uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi,

· odtworzenie stanu pierwotnego terenu

· wykonanie prac porządkowych.

7.7. Ułożenie nowej płyty nastudziennej pełnej (betonowej) 100x100 cm – z materiałem


jednostka: 1 szt.


Wyszczególnienie robót:

· oczyszczenie otworu kanałowego,

· położenie nowej płyty nastudziennej.

7.8. Ułożenie nowej płyty nastudziennej z otworem – z materiałem


jednostka: 1 szt.

7.8.1 Ø 1000 mm

7.8.2 Ø 1200 mm

7.8.3 Ø 1400 mm

Wyszczególnienie robót:

· ułożenie nowej płyty na ściankach studzienki,

7.9.  Zabezpieczenie wpustu ulicznego kratą żelbetową o nośności 25 t – z materiałem


jednostka: 1 szt.

            Wyszczególnienie robót:

· włożenie kraty żelbetowej w skrzynkę wpustu,

8. NAPRAWY SIECI
8.1. Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu – montaż rurociągu betonowego

      ( z materiałem)

jednostka: 1 mb

8.1.1. Ø 200

8.1.2. Ø 300

8.1.3. Ø 400

8.1.4. Ø 500 - Ø 600
8.1.5. Ø 800 - Ø 1000

Wyszczególnienie robót:

· zdemontowanie uszkodzonego odcinka rurociągu,

· wydobycie rur i kształtek,

· wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,

· opuszczenie nowych rur do wykopu,

· ułożenie rur z ich przycięciem,

· wykonanie dołków montażowych,

· uszczelnienie kielichów rur,

· przysypanie przewodu warstwą ziemi lub piasku do wierzchu rury,
· zasypanie dołków montażowych z ubiciem ziemi.

8.2. Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu – montaż rurociągu z PCV

      ( z materiałem)


jednostka:  1 mb

8.2.1. Ø 160
8.2.2. Ø 200

8.2.3. Ø 250

8.2.4. Ø 300
8.2.5. Ø 400

8.2.6. Ø 500 - Ø 600

Wyszczególnienie robót:

· zdemontowanie uszkodzonego odcinka rurociągu,

· wydobycie rur i kształtek,

· wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,

· opuszczenie nowych rur do wykopu,

· wykonanie dołków montażowych,

· ułożenie przewodu ze sprawdzeniem i wyregulowaniem niwelety, przycięciem, założeniem uszczelki, wciśnięciem rury w kielich,

· przysypanie przewodu warstwą ziemi lub piasku do wierzchu rury,

· zasypanie dołków montażowych z ubiciem ziemi.

8.3. Wykonanie  nowego rurociągu betonowego – z materiałem


jednostka:  1 mb

8.3.1. Ø 200

8.3.2. Ø 300

8.3.3. Ø 400

8.3.4. Ø 500 - Ø 600
8.3.5. Ø 800 - Ø 1000

Wyszczególnienie robót:

· wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,

· wykonanie podsypki z piasku,

· opuszczenie rur do wykopu,

· ułożenie rur z ich przycięciem i podbiciem ziemią,

· wykonanie dołków montażowych,

· uszczelnienie kielichów rur,

· przysypanie przewodu warstwą ziemi lub piasku do wierzchu rury,

· zasypanie dołków montażowych z ubiciem ziemi.

8.4. Wykonanie nowego rurociągu  z PCV  ( z materiałem)


jednostka:  1 mb

8.4.1. Ø 160

8.4.2. Ø 200

8.4.3. Ø 250

8.4.4. Ø 300
8.4.5. Ø 400

8.4.6. Ø 500 - Ø 600

Wyszczególnienie robót:

· wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,

· opuszczenie nowych rur do wykopu,

· wykonanie dołków montażowych,

· ułożenie przewodu ze sprawdzeniem i wyregulowaniem niwelety, przycięciem, założeniem uszczelki, wciśnięciem rury w kielich,

· przysypanie przewodu warstwą ziemi lub piasku do wierzchu rury,

· zasypanie dołków montażowych z ubiciem ziemi.

9 ROBOTY  ZIEMNE

9.1. Ręczne lub mechaniczne wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych


jednostka: 1 m3
9.1.1    dla kategorii gruntu I,II

9.1.2    dla kategorii gruntu III, IV

9.1.3    dla kategorii gruntów wyższych

Wyszczególnienie robót:

· ręczne lub mechaniczne odspojenie gruntu,

· pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej po jednej stronie wykopu,

· wyrównanie skarp i dna wykopów,

· wywóz nadmiaru ziemi nie zużytej do zasypania wykopu.

9.2. Zasypanie wykopów gruntem z wykopu z wywozem nadmiaru ziemi do 50% urobku

jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

-     odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

· rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grub. 20 cm,

· wywóz nadmiaru ziemi.

9.3  Zasypanie wykopów gruntem z wykopu z wywozem nadmiaru ziemi powyżej

        50% urobku

jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

-     odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

· rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grub. 20 cm,

· wywóz nadmiaru ziemi.

9.4. Zasypanie wykopów mieszanką kruszywa naturalnego


jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

· odspojenie mieszanki kruszywa naturalnego złożonego na poboczu i przemieszczenie 

      jej do wykopu,

-     rozścielenie i ubicie kruszywa warstwami o grub. 20 cm.

UWAGA! 
W ramach robót ziemnych należy uwzględnić odtworzenie stanu istniejącego terenu (nie dotyczy odtworzenia nawierzchni bitumicznych)..

Zasypanie wykopu materiałem przepuszczalnym (wraz z właściwym jego zagęszczeniem) powinno być wykonane do niwelety jezdni w przypadku realizacji robót w drodze o nawierzchni bitumicznej oraz w innym przypadku do dolnej warstwy odtwarzanej nawierzchni drogowej. Zasypanie wykopów w pasie zieleni, powinno uwzględniać prace związane z nawiezieniem humusu, jego rozplantowaniem oraz obsianiem trawą chyba, że Zamawiający w indywidualnych przypadkach postanowi inaczej.

10.   REMONT OBIEKTÓW Z BETONU O OBJĘTOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

       DO 0,3 m3  - z materiałem


jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

· ręczne rozkucie uszkodzonego betonu,

· oczyszczenie betonu i nawilżenie wodą,

· przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania oraz konstrukcji podtrzymującej,

· ułożenie mieszanki betonowej w deskowaniu wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,

· pielęgnacja betonu,

· zatarcie na gładko powierzchni  po rozebraniu deskowania,

· odrzucenie gruzu na pobocze wraz z ułożeniem w pryzmy

· wykonanie prac porządkowych.

11.   WYMUROWANIE KOMORY STUDNI Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 

       – z materiałem


jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

· opuszczenie bloczków i zaprawy cementowej na dno wykopu,

· wyrównanie ręczne dna wykopu,

· wykonanie podłoża z betonu żwirowego,

· murowanie ław fundamentowych,

· murowanie ścian studni,

· wbudowanie stopni włazowych,

· roboty wykończeniowe wewnątrz komory.

12.  WYMUROWANIE KOMINÓW W STUDNIACH Z BLOCZKÓW 

BETONOWYCH – z materiałem


jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:


- wymurowanie ścian kominów,

13. WYMIANA OSADNIKA – MONTAŻ OSADNIKA BETONOWEGO  ф 500 mm 

      ( z materiałem) 
            Wyszczególnienie robót:

· rozebranie nawierzchni i podbudowy wokół studzienki,

· zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

· wyjęcie  skrzynki  wpustu,

· rozebranie ścianek studni,

· wyciągnięcie gruzu,

· osadzenie osadnika,

· ustawienie wpustu,

· zaklinowanie wpustu,

      -    uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi,
· odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

· wykonanie prac porządkowych.

14.  WYKONANIE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ Z GOTOWYCH ELEMENTÓW 

       BETONOWYCH O Ø 500 MM Z OSADNIKIEM – z materiałem



jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

· wymurowanie dna studzienki,

· opuszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementów betonowych,

· ustawienie wpustu żeliwnego ściekowego,

· zaklinowanie wpustu,

· zabetonowanie dna,

· uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi, 

· odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

· wykonanie prac porządkowych

15.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ ŚCIANEK KOMÓR 

 STUDZIENNYCH  I INNYCH ŚCIAN

jednostka: 1 m3
Wyszczególnienie robót:

· rozebranie ścian komór studziennych,

· odrzucenie gruzu na pobocze wraz z ułożeniem w pryzmy

· wykonanie prac porządkowych.

16.   ROBOTY RÓŻNE NIEOBMIAROWE INTERWENCYJNE, Z  DOJAZDEM 

        I WYKORZYSTANIEM DROBNEGO SPRZĘTU ORAZ NARZĘDZI 


jednostka: 1 roboczogodzina


Wyszczególnienie robót:

· wykonanie zabezpieczeń w przypadku wystąpienia zagrożeń,

· uporządkowywanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta (eliminowanie nielegalnych przyłączy ze ściekami bytowo-gospodarczymi).

17.   DYŻURY

        jednostka: 1 roboczogodzina
       Wyszczególnienie robót:

     -  na wezwanie Zamawiającego dyżur brygady roboczej wraz z  niezbędnym sprzętem 

        w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych , w okresie świąt, dni wolnych od pracy itp.

18. PRZEGLĄD SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
jednostka: 1 mb


Wyszczególnienie robót:

· przeglądy techniczne wskazanych przez Zamawiającego odcinków sieci kanalizacji deszczowej,

· sporządzenie z tych przeglądów informacji pisemnej i dokumentacji fotograficznej.

19. POBÓR Z WYLOTU KANALIZACYJNEGO I PRZEKAZANIE  DO BADANIA
      PRÓBEK WÓD OPADOWYCH
       Jednostka : 1 roboczogodzina

       Wyszczególnienie prac:

-      w czasie trwania opadu pobór z wylotów kanalizacyjnych wód opadowych,
-      przygotowanie próbek wód opadowych (na każdy wylot próbka o objętości ok. 2 l,

-      zlecenie badań laboratoryjnych i przekazanie do laboratorium posiadającego

       odpowiedni certyfikat akredytacji na wykonanie badań w zakresie zleconym przez 

       Zamawiającego.

UWAGA! 

1. W cenie jednostkowej nie uwzględnia się kosztów związanych z wykonaniem badania laboratoryjnego. Koszty te będą rozliczone na podstawie przedłożonej  kopii faktury za wykonaną usługę.

2. W przypadku konieczności dowozu próbek wód opadowych do laboratorium mieszczącego się poza granicami miasta Wałbrzycha, dodatkowo zostanie rozliczony transport  próbek z poz. 17 formularza cenowego.

20. TRANSPORT PRÓBEK ŚCIEKÓW DO LABORATORIUM POZA GRANICAMI 

      MIASTA WAŁBRZCHA
       Jednostka : 1 roboczogodzina

      Wyszczególnienie prac:

       -   transport próbek do laboratorium mieszczącego się poza granicami miasta 

           Wałbrzycha.
UWAGA!

1. W przypadku napraw dróg po robotach prowadzonych na kanalizacji deszczowej Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  bezpiecznego, całodobowego przejazdu w otoczeniu naruszonej nawierzchni  i pobocza – do czasu ich naprawy bądź zgłoszenia wykonania naprawy do wykonawcy robót drogowych wskazanego przez  Zamawiającego (za odrębną umową  i wynagrodzeniem).

2. Przy wykonywaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót z uwzględnieniem ich charakteru w terminie 7 dni od dnia podpisania z Zamawiającym umowy (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem).
PAGE  
10

