
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. 74 641-44-00
fax. 74 641-44-04
Wałbrzych, 29.06.2011 r.
RZP/65/PN/13/2011/DI/2
dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicznym Barbusse`a - Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa – droga gminna nr 116715D 
w Wałbrzychu
W odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca 2011 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie Wykonawcy 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla YAKY 4x35 (bądź równoważnego, tj. aluminiowego) zamiast kabla YKY 4x16?

odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany kabla.
pytanie Wykonawcy 

Jakie oprawy zostały dobrane do projektu, ponieważ zastosowane zostało stwierdzenie „energooszczędne” ? Bardzo proszę o podanie parametrów oprawy.

odpowiedź Zamawiającego 

Opis opraw zamieszczony jest w projekcie budowlanym – rozdział II pkt. 4 (plik PDF 13.110.PB).
pytanie Wykonawcy 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie uziemienia roboczego poprzez zastosowanie kabla 
z 5 - tą żyłą ochronną zamiast bednarki 20x3 ?

odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany bednarki na inny materiał.
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








_1012297866.bin

