
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. 74 641-44-00
fax. 74 641-44-04
Wałbrzych, 29.06.2011 r.
RZP/65/PN/13/2011/DI/1
dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicznym Barbusse`a - Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa – droga gminna nr 116715D 
w Wałbrzychu
W odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2011 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie Wykonawcy 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowy. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, 
a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.
Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.
odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania równoważnika dla słupów oświetleniowych.
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








_1012297866.bin

