Załącznik nr 2 


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UWAGA! We wszystkich cenach jednostkowych należy uwzględnić transport materiałów, dojazd sprzętu do miejsca wykonywania prac i powrót oraz utylizację źródeł światła, utylizacja opraw nie nadających się do ponownego użytku, zajęcie pasa drogowego
Wykaz czynności. 

1.  Demontaż oprawy oświetleniowej 
-      zdjęcie oprawy 
2. Wymiana oprawy oświetleniowej- bez wymiany przewodu i tabliczki

· demontaż starej  oprawy

· montaż nowej oprawy 

-     sprawdzenie oprawy ( za pomocą agregatu )

3. Malowanie słupów oświetleniowych do wysokości 2 m od ziemi

· czyszczenie i odrdzewienie słupa mechaniczne lub ręczne 

· odtłuszczenie oczyszczonego słupa

· malowanie słupa farbą podkładowa ( miniowanie)

· malowanie 1- krotne słupa ( kolor ustalić ze ZDiK)

· malowanie numeru słupa

· malowanie słupa w części przyziemnej czarną farbą do ok. 60 cm nad ziemią

