[image: image1.wmf]   Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu

58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35

NIP 886 24 82 604           REGON  891050841
web: bip.zdik.walbrzych.pl 
e-mail: zdik@zdik.walbrzych.pl

Dział Utrzymania Dróg
tel. (74) 64-14-411, fax (74) 64-14-404


Wałbrzych, 14.07.2011 r.

DU/64/4/2011/MJ
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

14 000 euro - art. 4 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759).

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na: 

„Demontaż opraw oświetleniowych z ul. Uczniowskiej na odcinku od Toyoty do drogi prowadzącej w kierunku miejscowości Pogorzała oraz wymiana opraw oświetleniowych na Al. Podwale po stronie zabudowanej z wykorzystaniem zdemontowanych opraw z ul. Uczniowskiej wraz z malowaniem słupów do wysokości 2 m od ziemi”

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż opraw oświetleniowych z ulicy Uczniowskiej na odcinku od Toyoty do drogi prowadzącej do miejscowości Pogorzała oraz wymiana opraw oświetleniowych na ulicy Al. Podwale po stronie zabudowanej z wykorzystaniem zdemontowanych opraw z ul. Uczniowskiej wraz z malowaniem słupów do wysokości 2 m od ziemi na ulicach Al. Podwale, de Gaulle’a i Wrocławskiej – odcinek od skrzyżowania z ul. Uczniowską do skrzyżowania z ul. Piastów Śląskich. Demontaż oprawy z ul. Uczniowskiej obejmuje staranny demontaż oprawy i przewodu zasilającego (odkręcenie żył w tabliczkach, zwinięcie przewodu, transport na nowe miejsce montażu, itp.) w celu ich ponownego wykorzystania.
W zakres usługi wchodzi:

· demontaż opraw z ul. Uczniowskiej,
· transport opraw na Al. Podwale,
· wymianę opraw na Al. Podwale wraz ze sprawdzeniem świecenia agregatem,
· zagospodarowanie starych opraw z Al. Podwale, tj.: a) utylizacja opraw nie nadających się do ponownego użytku (karta przekazania dla ZDiK),b) przekazanie firmie eksploatującej oświetlenie opraw nadających się do ponownego użytku,
· czyszczenie i odrdzewianie słupa mechanicznie lub ręcznie,
· odtłuszczenie oczyszczonego słupa,
· malowanie słupa farbą podkładową (miniowanie),
· malowanie 1-krotnie słupa (kolor ustalić ze ZDiK),
· malowanie numeru słupa,
· malowanie przyziemnej części słupa (skarpetki) czarną farbą 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w zakładanym rejonie objętym realizacja zamówienia.
2. Wielkości zamówienia: 
a) ul. Uczniowska, Al. Podwale

- demontaż opraw: ok. 65 szt.

· wymiana opraw: ok 70 szt. 
· ilość słupów przewidzianych do malowania: ok. 281 szt. 
b) ul. de Gaulle’a, Wrocławska 

· ilość słupów przewidzianych do malowania: ok. 175 szt. 
Podane ilości są szacunkowe. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości wykonanych usług, wycenione po cenie jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę. 
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 
a) w zakresie dotyczącym pkt 2a) do 31.07.2011 r.,

b) w zakresie dotyczącym pkt 2b) do 05.08.2011 r.
4. Wymagania w stosunku do Wykonawców zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 

2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, 

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (wymiana opraw oświetleniowych) o wartości co najmniej 10 000 zł brutto,

4) dysponują niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami i urządzeniami (niezbędnym minimum sprzętowym i transportowym):

-  podnośnikiem montażowym (koszowym) – 1 szt.,
- samochodem ciężarowym o ładowności do 1,5 t – 1 szt.,

5) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami Prawo Energetyczne (świadectwa kwalifikacji wydane przez SEP, SIMP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych):
a) dysponuje 1 pracownikiem do nadzorowania robót elektrycznych posiadającym:

- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 83 poz. 578 z późn., zm.),

- będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB),

- posiadającym min. 3 letnie doświadczenie (liczone od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu i nadzorowaniu robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

b) 2 monterami,
5. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3,

- wykaz posiadanego doświadczenia - załącznik nr 4 wraz z dokumentem potwierdzającym ich należyte wykonanie, 
- wykaz posiadanych narzędzi i urządzeń – załącznik nr 5, 
- dysponowanie wymaganymi osobami – załącznik nr 6,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
6. Opis sposobu obliczenia ceny i kryteria oceny ofert
Wykonawca zobowiązany jest określić ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji formularza ofertowego. 

W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania m.in. ewentualną wymianę źródła światła, ewentualną wymianę przewodu zasilającego oprawę, ewentualny przegląd oprawy i zajęcie pasa drogowego. 

Dla potrzeb oceny i porównania ofert, Zamawiający biorąc pod uwagę zakres zamówienia (ilości przewidziane do realizacji w ramach zamówienia) oraz ceny jednostkowe podane w ofercie, policzy cenę ofertową danego Wykonawcy. 
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełnia wymagania zapytania i którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert będą miały takie same ceny ofertowe, Zamawiający zwróci się do poszczególnych Wykonawców o złożenie dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie. Zaproponowane przez Wykonawców nowe ceny nie mogą być wyższe od pierwotnie podanych cen ofertowych. 

7. Osoba do kontaktów 

Szczegółowe informacje w sprawach merytorycznych udzielane będą telefonicznie przez Panią Ewę Sarzyńską - tel. (074) 641 44 10. 

8. Termin składania ofert
Ofertę zawierającą oznaczenie: „Oferta – Demontaż – wymiana opraw wraz z malowaniem słupów”, proszę dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19.07.2011 r. do godziny 10:00 do sekretariatu Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych (I piętro, pokój nr 108).
9. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert jest jawne. Oferty zostaną otwarte w dniu 19.07.2011 o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, pokój nr 208.

10. Informacje dodatkowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do dwóch  dni przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 9 niniejszego zapytania ofertowego.

Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty. 

Oferty, których wartość netto przekroczy równowartość 14 000 euro nie będą rozpatrywane.
Załączniki :

1. załącznik nr 1 - wzór umowy,

2. załącznik nr 2 - szczegółowa specyfikacja techniczna

3. załącznik nr 3 - formularz ofertowy,

4. załącznik nr 4 – doświadczenie,

5. załącznik nr 5 – wykaz narzędzi i urządzeń,

6. załącznik nr 6 – wykaz osób
� EMBED OutPlace Object ���








Strona 3 z 3

_154794896.bin

