Załącznik nr 10
...................................................
 (pieczęć firmowa Wykonawcy)
RZP/65/PN/15/2011/RD
FORMULARZ CENOWY
	L.p.


	Wyszczególnienie


	Jednostka


	Cena jednostkowa

netto
	Planowane ilości do realizacji
	Wartość 
netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 4 x 5

	1
	Czyszczenie wpustu ulicznego

(niezależnie od wielkości - wartość uśredniona)
	szt.
	
	4 400

	

	1.1
	Czyszczenie kosza

(niezależnie od wielkości - wartość uśredniona)
	szt.
	
	30
	

	2
	Czyszczenie studni rewizyjnej

(niezależnie od wielkości - wartość uśredniona)
	szt.
	
	50
	

	3
	Czyszczenie piaskowników


	m3
	
	20
	

	4a
	Udrożnienie 1 mb kanalizacji burzowej do 50 % zamulenia 
	
	
	
	

	4.1
	( 100 - ( 300 mm


	mb
	
	400
	

	4.2
	( 350 - ( 600 mm


	mb
	
	30
	

	4.3
	( 700 - ( 1000 mm


	mb
	
	15
	

	4.4
	( 1100 - ( 1600 mm


	mb
	
	4
	

	4b
	Udrożnienie 1 mb kanalizacji burzowej powyżej 50 %  zamulenia 
	
	
	
	

	4.1


	( 100 - ( 300 mm


	mb
	
	50
	

	4.2
	( 350 - ( 600 mm


	mb
	
	10
	

	4.3
	( 700 - ( 1000 mm


	mb
	
	5
	

	4.4
	( 1100 - ( 1600 mm


	mb
	
	1
	

	5
	Usuwanie namułu z rowów i cieków
	
	
	
	

	5.1
	grubość osadu do 10 cm


	m2
	
	1
	

	5.2
	grubość osadu do 20 cm


	m2
	
	1
	

	5.3
	grubość osadu do 30 cm


	m2
	
	25
	

	5.4
	grubość osadu do 40 cm


	m2
	
	10
	

	5.5
	grubość osadu do 50 cm


	m2
	
	10
	

	6

	Naprawy bieżące


	
	
	
	

	6.1
	Regulacja pionowa wpustu ulicznego


	szt.
	
	20
	

	6.2
	Wymiana wpustu ulicznego 

(z zabezpieczeniem)
	szt.
	
	40
	

	6.3
	Uzupełnienie kratki żeliwnej od wpustu deszczowego

	szt.
	
	5
	

	6.4


	Wymiana włazu kanałowego :
	
	
	
	

	6.4.1
	włazy klasy B 125
	szt.
	
	1
	

	6.4.2
	włazy klasy C 250
	szt.
	
	4
	

	6.4.3
	włazy klasy D 400
	szt.
	
	10
	

	6.5
	Wymiana włazu kanałowego bez materiału
	szt.
	
	3
	

	6.6
	Regulacja pionowa włazu kanałowego


	szt.
	
	7
	

	6.7
	Ułożenie płyty nastudziennej pełnej

(betonowej)  100cm x 100 cm
	szt.
	
	5
	

	6.8


	Ułożenie płyty nastudziennej z otworem:
	
	
	
	

	6.8.1
	Ø 1000 mm


	szt.
	
	10
	

	6.8.2
	Ø 1200 mm


	szt.
	
	4
	

	6.8.3
	Ø 1400 mm


	szt.
	
	1
	

	6.9
	Zabezpieczenie wpustu ulicznego kratą żelbetową o nośności 25 t
	szt.
	
	50
	

	7
	Naprawa sieci

	
	
	
	

	7.1
	Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu – montaż rurociągu betonowego:
	
	
	
	

	7.1.1
	Ø 200 mm


	mb
	
	40
	

	7.1.2
	Ø 300 mm


	mb
	
	20
	

	7.1.3
	Ø 400 mm


	mb
	
	5
	

	7.1.4
	Ø 500 mm - Ø 600 mm


	mb
	
	8
	

	7.1.5
	Ø 800 mm - Ø 1000 mm


	mb
	
	2
	

	7.2
	Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu – montaż rurociągu  z PCV:
	
	
	
	

	7.2.1
	Ø 160 mm


	mb
	
	60
	

	7.2.2
	Ø 200 mm


	mb
	
	20
	

	7.2.3
	Ø 250 mm


	mb
	
	5
	

	7.2.4
	Ø 300 mm


	mb
	
	90
	

	7.2.5
	Ø400 mm


	mb
	
	10
	

	7.2.6
	Ø 500 mm - Ø 600 mm


	mb
	
	2
	

	7.3


	Wykonanie nowego rurociągu betonowego
	
	
	
	

	7.3.1
	Ø 200 mm


	mb
	
	5
	

	7.3.2
	Ø 300 mm


	mb
	
	5
	

	7.3.3
	Ø 400 mm


	mb
	
	1
	

	7.3.4
	Ø 500 mm - Ø 600 mm


	mb
	
	2
	


	7.3.5
	Ø 800 mm - Ø 1000 mm


	mb
	
	2
	

	7.4


	Wykonanie nowego rurociągu z PCV
	
	
	
	

	7.4.1
	Ø 160 mm


	mb
	
	10
	

	7.4.2
	Ø 200 mm


	mb
	
	10
	

	7.4.3
	Ø 250 mm


	mb
	
	5
	

	7.4.4
	Ø 300 mm


	mb
	
	30
	

	7.4.5
	Ø 400 mm


	mb
	
	2
	

	7.4.6
	Ø 500 mm- Ø 600 mm


	mb
	
	1
	

	8
	Roboty ziemne 


	
	
	
	

	8.1
	Ręczne lub mechaniczne wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych:
	
	
	
	

	8.1.1
	dla kategorii gruntu I, II


	m3
	
	10
	

	8.1.2.
	dla kategorii gruntu III, IV


	m3
	
	490
	

	8.1.3
	dla kategorii gruntów wyższych


	m3
	
	1
	

	8.2
	Zasypanie wykopów gruntem z wykopu z wywozem nadmiaru ziemi do 50% urobku
	m3
	
	170
	

	8.3
	Zasypanie wykopów gruntem z wykopu z wywozem nadmiaru ziemi powyżej 50% urobku
	m3
	
	100
	

	8.4
	Zasypanie wykopów mieszanką kruszywa naturalnego
	m3
	
	230
	

	9
	Remont obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0,3 m3
	m3
	
	10
	

	10
	Wymurowanie komory studni z bloczków betonowych 
	m3
	
	5
	

	11
	Wymurowanie kominów w studniach z bloczków betonowych
	m3
	
	5
	

	12
	Wymiana osadnika – montaż osadnika betonowego ф 500 mm
	szt.
	
	5
	

	13
	Wykonanie studzienki ściekowej z gotowych elementów betonowych o Ø 500 mm z osadnikiem
	szt.
	
	1
	

	14
	Roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką ścianek komór studziennych i innych ścian
	m3
	
	1
	

	15
	Roboty różne nieobmiarowe, interwencyjne z dojazdem i wykorzystaniem drobnego sprzętu oraz narzędzi
	r-g
	
	60
	

	16
	Dyżury


	r-g
	
	10
	

	17
	Przegląd sieci kanalizacji deszczowej


	mb
	
	50
	

	18
	Pobór z wylotu kanalizacyjnego i przekazanie do badania próbek wód opadowych
	r-g
	
	6
	

	19
	Transport próbek ścieków do laboratorium poza granicami miasta Wałbrzycha
	m-g
	
	1
	

	RAZEM NETTO poz.  1 - 19
	

	VAT ........ %
	

	RAZEM  BRUTTO
	


UWAGA!  

1. Cena jednostkowa winna uwzględniać dowóz materiałów,  koszty wywozu i składowania wydobytego osadu, gruzu, destruktu  na składowisku odpadów oraz koszty przekazania ich do firm specjalistycznych.
2. Ceny podane w formularzu cenowym a dotyczące napraw sieci kanalizacji deszczowej i związanych z nią urządzeń powinny uwzględniać odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt i płytek drogowych. Jeżeli prace naprawcze wykonywane będą w pasie zieleni to ceny jednostkowe powinny uwzględniać prace związane z nawiezieniem humusu, jego rozplantowaniem oraz obsianiem trawą (prace ziemne prowadzone w pasie zieleni, związane z zasypaniem wykopów również wymagają właściwego zagęszczenia ziemi).

3. Ceny podane w formularzu cenowym a dotyczące napraw sieci kanalizacji deszczowej i związanych z nią urządzeń nie powinny uwzględniać napraw nawierzchni bitumicznych.

W przypadku napraw dróg o nawierzchni bitumicznej, po robotach prowadzonych na kanalizacji deszczowej, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  bezpiecznego, całodobowego przejazdu w otoczeniu naruszonej nawierzchni  i pobocza – do czasu jednej godziny po zgłoszeniu naprawy do wykonawcy robót drogowych, wskazanego przez Zamawiającego (za odrębną umową  i wynagrodzeniem). Zgłoszenie naprawy należy wykonać pisemnie (fax-em) do wykonawcy robót drogowych oraz do Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, mające związek z prowadzonymi robotami.  

5. W przypadku wykonywania robót odkrywkowych zasypanie wykopu ziemią lub materiałem przepuszczalnym (wraz z właściwym zagęszczeniem poszczególnych warstw, dla głęb. do 1,2 m – wsp.  1,00; powyżej głęb. 1,2 m – wsp. do  0,98 )  powinno być  wykonane do niwelety drogi, chyba że Zamawiający w indywidualnych przypadkach postanowi inaczej.

UWAGA! Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany wykonać badanie zagęszczenia gruntu we własnym zakresie i na własny koszt!

.................................. dn.  ......................


......................................................................







(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)
PAGE  
4

