Załącznik nr 10

...................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

RZP/65/PN/15/2011/RD

# FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Cena jednostkowa netto | Planowane ilości do realizacji | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 |
| 1 | Czyszczenie wpustu ulicznego (niezależnie od wielkości - wartość uśredniona) | szt. |  | 4 400 |  |
| 1.1 | Czyszczenie kosza (niezależnie od wielkości - wartość uśredniona) | szt. |  | 30 |  |
| 2 | Czyszczenie studni rewizyjnej (niezależnie od wielkości - wartość uśredniona) | szt. |  | 50 |  |
| 3 | Czyszczenie piaskowników | m3 |  | 20 |  |
| 4a | Udrożnienie 1 mb kanalizacji burzowej do 50 % zamulenia |  |  |  |  |
| 4.1 |  100 -  300 mm | mb |  | 400 |  |
| 4.2 |  350 -  600 mm | mb |  | 30 |  |
| 4.3 |  700 -  1000 mm | mb |  | 15 |  |
| 4.4 |  1100 -  1600 mm | mb |  | 4 |  |
| 4b | Udrożnienie 1 mb kanalizacji burzowej powyżej 50 % zamulenia |  |  |  |  |
| 4.1 |  100 -  300 mm | mb |  | 50 |  |
| 4.2 |  350 -  600 mm | mb |  | 10 |  |
| 4.3 |  700 -  1000 mm | mb |  | 5 |  |
| 4.4 |  1100 -  1600 mm | mb |  | 1 |  |
| 5 | Usuwanie namułu z rowów i cieków |  |  |  |  |
| 5.1 | grubość osadu do 10 cm | m2 |  | 1 |  |
| 5.2 | grubość osadu do 20 cm | m2 |  | 1 |  |
| 5.3 | grubość osadu do 30 cm | m2 |  | 25 |  |
| 5.4 | grubość osadu do 40 cm | m2 |  | 10 |  |
| 5.5 | grubość osadu do 50 cm | m2 |  | 10 |  |
| 6 | Naprawy bieżące |  |  |  |  |
| 6.1 | Regulacja pionowa wpustu ulicznego | szt. |  | 20 |  |
| 6.2 | Wymiana wpustu ulicznego (z zabezpieczeniem) | szt. |  | 40 |  |
| 6.3 | Uzupełnienie kratki żeliwnej od wpustu deszczowego | szt. |  | 5 |  |
| 6.4 | Wymiana włazu kanałowego : |  |  |  |  |
| 6.4.1 | włazy klasy B 125 | szt. |  | 1 |  |
| 6.4.2 | włazy klasy C 250 | szt. |  | 4 |  |
| 6.4.3 | włazy klasy D 400 | szt. |  | 10 |  |
| 6.5 | Wymiana włazu kanałowego bez materiału | szt. |  | 3 |  |
| 6.6 | Regulacja pionowa włazu kanałowego | szt. |  | 7 |  |
| 6.7 | Ułożenie płyty nastudziennej pełnej (betonowej) 100cm x 100 cm | szt. |  | 5 |  |
| 6.8 | Ułożenie płyty nastudziennej z otworem: |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Ø 1000 mm | szt. |  | 10 |  |
| 6.8.2 | Ø 1200 mm | szt. |  | 4 |  |
| 6.8.3 | Ø 1400 mm | szt. |  | 1 |  |
| 6.9 | Zabezpieczenie wpustu ulicznego kratą żelbetową o nośności 25 t | szt. |  | 50 |  |
| 7 | Naprawa sieci |  |  |  |  |
| 7.1 | Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu – montaż rurociągu betonowego: |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Ø 200 mm | mb |  | 40 |  |
| 7.1.2 | Ø 300 mm | mb |  | 20 |  |
| 7.1.3 | Ø 400 mm | mb |  | 5 |  |
| 7.1.4 | Ø 500 mm - Ø 600 mm | mb |  | 8 |  |
| 7.1.5 | Ø 800 mm - Ø 1000 mm | mb |  | 2 |  |
| 7.2 | Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu – montaż rurociągu z PCV: |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Ø 160 mm | mb |  | 60 |  |
| 7.2.2 | Ø 200 mm | mb |  | 20 |  |
| 7.2.3 | Ø 250 mm | mb |  | 5 |  |
| 7.2.4 | Ø 300 mm | mb |  | 90 |  |
| 7.2.5 | Ø400 mm | mb |  | 10 |  |
| 7.2.6 | Ø 500 mm - Ø 600 mm | mb |  | 2 |  |
| 7.3 | Wykonanie nowego rurociągu betonowego |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Ø 200 mm | mb |  | 5 |  |
| 7.3.2 | Ø 300 mm | mb |  | 5 |  |
| 7.3.3 | Ø 400 mm | mb |  | 1 |  |
| 7.3.4 | Ø 500 mm - Ø 600 mm | mb |  | 2 |  |
| 7.3.5 | Ø 800 mm - Ø 1000 mm | mb |  | 2 |  |
| 7.4 | Wykonanie nowego rurociągu z PCV |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Ø 160 mm | mb |  | 10 |  |
| 7.4.2 | Ø 200 mm | mb |  | 10 |  |
| 7.4.3 | Ø 250 mm | mb |  | 5 |  |
| 7.4.4 | Ø 300 mm | mb |  | 30 |  |
| 7.4.5 | Ø 400 mm | mb |  | 2 |  |
| 7.4.6 | Ø 500 mm- Ø 600 mm | mb |  | 1 |  |
| 8 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 8.1 | Ręczne lub mechaniczne wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych: |  |  |  |  |
| 8.1.1 | dla kategorii gruntu I, II | m3 |  | 10 |  |
| 8.1.2. | dla kategorii gruntu III, IV | m3 |  | 490 |  |
| 8.1.3 | dla kategorii gruntów wyższych | m3 |  | 1 |  |
| 8.2 | Zasypanie wykopów gruntem z wykopu z wywozem nadmiaru ziemi do 50% urobku | m3 |  | 170 |  |
| 8.3 | Zasypanie wykopów gruntem z wykopu z wywozem nadmiaru ziemi powyżej 50% urobku | m3 |  | 100 |  |
| 8.4 | Zasypanie wykopów mieszanką kruszywa naturalnego | m3 |  | 230 |  |
| 9 | Remont obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0,3 m3 | m3 |  | 10 |  |
| 10 | Wymurowanie komory studni z bloczków betonowych | m3 |  | 5 |  |
| 11 | Wymurowanie kominów w studniach z bloczków betonowych | m3 |  | 5 |  |
| 12 | Wymiana osadnika – montaż osadnika betonowego ф 500 mm | szt. |  | 5 |  |
| 13 | Wykonanie studzienki ściekowej z gotowych elementów betonowych o Ø 500 mm z osadnikiem | szt. |  | 1 |  |
| 14 | Roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką ścianek komór studziennych i innych ścian | m3 |  | 1 |  |
| 15 | Roboty różne nieobmiarowe, interwencyjne z dojazdem i wykorzystaniem drobnego sprzętu oraz narzędzi | r-g |  | 60 |  |
| 16 | Dyżury | r-g |  | 10 |  |
| 17 | Przegląd sieci kanalizacji deszczowej | mb |  | 50 |  |
| 18 | Pobór z wylotu kanalizacyjnego i przekazanie do badania próbek wód opadowych | r-g |  | 6 |  |
| 19 | Transport próbek ścieków do laboratorium poza granicami miasta Wałbrzycha | m-g |  | 1 |  |
| RAZEM NETTO poz. 1 - 19 |  |  |  |  |  |
| VAT ........ % |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |

UWAGA!

1. Cena jednostkowa winna uwzględniać dowóz materiałów,  koszty wywozu i składowania wydobytego osadu, gruzu, destruktu  na składowisku odpadów oraz koszty przekazania ich do firm specjalistycznych.

2. Ceny podane w formularzu cenowym a dotyczące napraw sieci kanalizacji deszczowej i związanych z nią urządzeń powinny uwzględniać odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt i płytek drogowych. Jeżeli prace naprawcze wykonywane będą w pasie zieleni to ceny jednostkowe powinny uwzględniać prace związane z nawiezieniem humusu, jego rozplantowaniem oraz obsianiem trawą (prace ziemne prowadzone w pasie zieleni, związane z zasypaniem wykopów również wymagają właściwego zagęszczenia ziemi).

3. Ceny podane w formularzu cenowym a dotyczące napraw sieci kanalizacji deszczowej i związanych z nią urządzeń nie powinny uwzględniać napraw nawierzchni bitumicznych.

W przypadku napraw dróg o nawierzchni bitumicznej, po robotach prowadzonych na kanalizacji deszczowej, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  bezpiecznego, całodobowego przejazdu w otoczeniu naruszonej nawierzchni  i pobocza – do czasu jednej godziny po zgłoszeniu naprawy do wykonawcy robót drogowych, wskazanego przez Zamawiającego (za odrębną umową  i wynagrodzeniem). Zgłoszenie naprawy należy wykonać pisemnie (fax-em) do wykonawcy robót drogowych oraz do Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, mające związek z prowadzonymi robotami.

5. W przypadku wykonywania robót odkrywkowych zasypanie wykopu ziemią lub materiałem przepuszczalnym (wraz z właściwym zagęszczeniem poszczególnych warstw, dla głęb. do 1,2 m – wsp.  1,00; powyżej głęb. 1,2 m – wsp. do  0,98 )  powinno być  wykonane do niwelety drogi, chyba że Zamawiający w indywidualnych przypadkach postanowi inaczej.

UWAGA! Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany wykonać badanie zagęszczenia gruntu we własnym zakresie i na własny koszt!

.................................. dn.  ......................			......................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)